	
	
	
	

	
	Техникалық сипаттама
	
	

	
	Электр, Электр тарату/реттеу жабдығына және ұқсас аппаратураға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер
	
	

	
	Жеткізу орны Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Черемшан ауылдық округі, Черемшанка ауылы
	
	

	
	
	
	

	№№         пп 
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Электр тіректерін бояу
	дан
	244


	2
	Бағанды ауыстыру
	дан
	1

	3
	Кабельді 35 кВ-қа дейін ауыстыру, салмағы 1 м-ден 4 кг-ға дейін. %
	М кабеля                                                                        
	3000

	4
	Көтеру биіктігі 18 м автогидро көтергіштер
	маш.-ч                                                                     
	қажеттілік бойынша

	5
	Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі борттық автомобильдер
	маш.-ч                                                                     
	қажеттілік бойынша



1. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде және белгіленген мерзімде жұмыстарды орындау
2. . Жөндеу материалдары жұмыс құнына кіреді және жаңа және сапалы болуы керек.
3.	Необходимые допуски, разрешения за счет Поставщика
4. Жеткізушінің есебінен қажетті рұқсаттар, рұқсаттар
[bookmark: _GoBack]5. Сатып алуға қатыспас бұрын 87085533581 телефоны бойынша нюанстарды нақтылаңыз 6. на предоставленные услуги предоставить сметный расчет, АВР
6. ұсынылған қызметтерге сметалық есеп ұсыну, АВР
7. Мамандандырылған техника мен 
	
	
                              Техническая спецификация
	
	

	
		Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
	
	

	
	Место поставки    Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Черемшанский сельский округ, с.Черемшанка  
	
	

	
	
	
	

	№№         пп 
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Покраска электрических столбов 
	шт.                                                                        
	244

	2
	Замена  столба
	шт
	1

	3
	Замена  кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе  НР=72 %
	М кабеля                                                                        	
	До 3000

	5
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м
	маш.-ч                                                                     
	По потребности

	6
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т
	маш.-ч                                                                     
	По потребности



1. Выполнить работы   в течении  15 дней после заключения договора  по заявке Заказчика и в установленный срок 
2. Материалы для ремонта входят в стоимость работ и должны быть новыми и качественными.
3. Необходимые допуски, разрешения за счет Поставщика
4. Прежде чем принять участие в закупке уточните нюансы по телефону:87085533581
5. Наличие специализированной техники и специалистов
6. На выполненные услуги предоставить сметный расчет, АВР
 


