Дәретхананы ауыстыру қызметтері.

1. Ескі дәретханаларды бөлшектеу

2. Жаңа дәретхананы орнату

3. Ескі плитканы бөлшектеу 1 шаршы метр

4. Жаңа плитканы желімдеу 1 м. Кв

5. Қабырғаны бөлшектеу, ескі бояуды алып тастау 5 м. Кв

6. Қабырғаға праймер 5 шаршы метр

7. 5 шаршы метр қабырға шпаклевкасы

8. Әрлеу шпаклевкасы 5 м кв

9. 5 квм тегістеу
10. Су негізіндегі бояумен бояу

Услуги по замене унитаза.

1. Демонтаж старых унитазов

2. Установка нового унитаза

3. Демонтаж старого кафеля 1 кв. м

4. Клейка нового кафеля 1 м. Кв

5. Демонтаж стены, снятие старого краски 5 м. Кв

6. Грунтовка стены 5 кв. М

7. Шпаклёвка стены 5 кв. М

8. Шпаклёвка финишная 5 м кв

9. Шлифовка 5 квм

10. Покраска водоэмульсионной краской

| № | Наименование (Русский) | Атауы (Қазақша) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара / Тауардың атауы: Унитаз напольный (унитаз-компакт) / Еденге орнатылатын унитаз (унитаз-компакт)Модель: Elegante (VL 639 / VL 639-1) Бренд / Бренд: Vilonty Материал / Материалы: Высококачественная керамика / Жоғары сапалы керамикаЦвет / Түсі: Белый / АқТон / Реңкі: Однотонный / Бір түсті Монтаж / Орнату түрі: Напольный / Еденге орнатылатын Сиденье и крышка / Орындық пен қақпақ: В комплекте, материал — термопласт, с функцией микролифт (бесшумное и плавное опускание) Сливной механизм / Су ағызу механизмі: Двухрежимная механическая арматура (две кнопки: полный и эконом-слив) / Екі режимді механикалық арматура (толық және үнемді ағызуға арналған екі түйме) |  |
| 2 | Трубы, фитинги, краны | Құбырлар, фитингтер, крандар |
| 3 | Монтажные и пусконаладочные работы | Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары |

Дайындау мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде / Срок изготовления в течение 15 календарных дней

Жұмыстарды орындау және жеткізу шарттары:

Жұмысты орындауға қажетті барлық материалдар, жинақтаушы бұйымдар, құрал-саймандар, сондай-ақ көлік шығындары мен жеткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Жеткізу, орнату және монтаждау жұмыстары Жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші жұмыс аймағын тазартуға, сондай-ақ құрылыс және тұрмыстық қоқыстарды жинауға және шығаруға өз есебінен (Жеткізушінің есебінен) міндетті. / Условия выполнения работ и поставки:

Все необходимые для выполнения работ материалы, комплектующие, инструменты, а также транспортные расходы и доставка осуществляются за счет Поставщика.

Поставка, установка и монтаж производятся силами и за счет Поставщика.

После завершения работ Поставщик обязан произвести уборку рабочей зоны, а также сбор, вывоз и утилизацию строительного и бытового мусора за счет собственных средств (за счет Поставщика).