№Техникалық сипаттама

Тоңазытқышты жөндеу.

Жұмыс құнына қосалқы бөлшектердің құны кіреді:

1. Техникалық қызмет көрсету;

2. Сүзгіні, кептіргішті ауыстыру, жүйені тазарту; фреонды толтыру;

3. Тығыздағыш резеңке таспаларды ауыстыру;

4. Бақылауды ауыстыру;

5. Желдеткішті ауыстыру;

Орналасқан жері: Атырау облысы Махамбет ауданы Талдыкол ауылы  Қускелдиев көшесі 85А.  Айналайын бөбекжай бақшасы

Техническая спецификация

Ремонт холодильника.

В стоимость работ входит стоимость запасных частей:

- Техническое обслуживание;

- Замена фильтра, осушителя, прочистка системы; заправка фреона;

- Замена уплотнительных резинок;

- Замена контроля;

- Замена вентилятора;

Место нахождение: Махамбетский район с. Талдыколь ул. Кускелдиев 85А. Ясли сад Айналайын