Техническая спецификация
Наименование услуги: Монтаж уличных светильников в количестве 8 (восьми) штук.
1. Объём и содержание работ
Исполнитель обязан выполнить монтаж 8 (восьми) уличных светильников, предоставляемых заказчиком.
· Монтаж и надёжное крепление 8 уличных светильников на существующие опоры.
· Подключение светильников к существующей электрической сети.
· Выполнение необходимых электромонтажных работ с соблюдением требований электробезопасности.
· Проверка правильности подключения и работоспособности каждого светильника после установки.
2. Условия выполнения работ
· Уличные светильники предоставляет заказчик.
· Автовышку, необходимую для выполнения монтажных работ, предоставляет исполнитель за свой счёт.
· Все расходы на доставку автовышки к месту выполнения работ, её эксплуатацию и работу оператора несёт исполнитель.
· Исполнитель обеспечивает наличие необходимого инструмента, оборудования и квалифицированного персонала.
· Стоимость всех расходов, связанных с выполнением работ, должна быть включена в стоимость услуги.
3. Требования к качеству и безопасности
Работы должны выполняться качественно, с соблюдением действующих требований электробезопасности и правил выполнения высотных работ. Светильники должны быть надёжно закреплены, электрические соединения выполнены безопасно, а установленные светильники проверены на работоспособность.
4. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы сроком 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока исполнитель обязан за свой счёт устранить недостатки, возникшие по его вине вследствие ненадлежащего выполнения монтажных работ, в согласованный с заказчиком срок.
Гарантия распространяется на качество монтажа, надёжность крепления светильников и качество выполненных электрических соединений. Гарантия не распространяется на неисправности самих светильников, предоставленных заказчиком, если они не связаны с ненадлежащим монтажом.

Техникалық сипаттама
[bookmark: _GoBack]Қызмет атауы: 8 (сегіз) сыртқы жарықтандыру шамын орнату.
1. Жұмыс көлемі мен мазмұны
Мердігер Тапсырыс беруші беретін 8 (сегіз) сыртқы жарықтандыру шамын орнатуды жүзеге асырады.
• 8 сыртқы жарықтандыру шамын бар тіректерге орнату және сенімді бекіту.
• Жарықтандыру шамдарын бар электр желісіне қосу.
• Электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес барлық қажетті электрлік орнату жұмыстарын орындау.
• Орнатқаннан кейін әрбір жарықтандыру шамының дұрыс қосылуын және дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
2. Жұмысты орындау шарттары
•	Сыртқы жарықтандыру құрылғыларын тапсырыс беруші қамтамасыз етеді.
•	Орнату жұмыстарына қажетті көтергіш техниканы (автокөтергішті) мердігер өз есебінен ұсынады.
•	Көтергіш техниканы нысанға жеткізуге, оны пайдалануға және оператор қызметіне байланысты барлық шығындарды мердігер көтереді.
•	Мердігер барлық қажетті құрал-саймандардың, жабдықтардың және білікті қызметкерлердің болуын қамтамасыз етуі тиіс.
•	Жұмысты орындауға қатысты барлық шығындар қызметтің жалпы құнына енгізілуі қажет.
3. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Жұмыс жоғары сапа деңгейінде, электр қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы талаптар мен биіктікте жұмыс істеу ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс. Жарықтандыру құрылғылары берік бекітілуі, электрлік қосылыстар қауіпсіз орындалуы қажет, сондай-ақ орнатылған құрылғылардың жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін сынақтан өткізілуі тиіс.
4. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер орындалған монтаждау жұмыстарына, жұмыстың аяқталғаны туралы актіге екі тарап қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер монтаждау жұмыстарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған және өзінің кінәсінен болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде, өз есебінен жоюға міндетті.
Кепілдік орнату сапасын, жарықтандыру құрылғылары бекітпелерінің сенімділігін және электрлік қосылыстардың сапасын қамтиды. Егер жарықтандыру құрылғыларын тапсырыс берушінің өзі ұсынған болса, онда бұл құрылғылардың өздеріндегі ақауларға кепілдік қолданылмайды (тек мұндай ақаулар дұрыс орнатылмау салдарынан туындаған жағдайларды қоспағанда).



