Техническая спецификация

1. Порядок оказания услуг  - Поставщик забирает у представителя заказчика измерительный прибор и по указанному адресу заказчиком.

2. Срок оказания услуг: 10 календарных дней со дня получения заявки от заказчика

3. После поверки Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акт поверки измеретильных приборов), измерительный прибор и сдает представителю заказчика.

| Наименование прибора | Кол-во |
| --- | --- |
| Проверка/Сигнализаторы загазованности УКЗ-РУ, СЗ-1 | 4 |