Приложения №2
Техническая спецификация 
1. Работы выполняются согласно сметной документации, а также в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Перед началом работы с заказчиком необходимо согласовать ключевые условия проекта!
2. Срок выполения работ: с момента подписания договора в течение 30 календарных дней
3. Поставщик несет материальную ответственность за порчу всего имущества заказчика. Поставщик согласовывает размеры, эскиз, материал, и цвет с заказчиком.  
4. Доставка, разгрузка, демонтаж, установка, уборка, вынос и вывоз мусора с территории Заказчика осуществляется за счет поставщиком. Расходные непредвиденные материалы за счет поставщика. Работы должны выполнятся в соответствии требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
5. Погрузка строительного мусора — механизированная загрузка отходов после демонтажа. 
6. Вывоз строительного мусора — по завершению работ Поставщик осуществляет вывоз строительного мусора с объекта. 
7. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими Республике Казахстан.  
8. За хранение материалов, складирования, детали, конструкций и обородувания и их повреждения, порчи и потерь Заказчик не несет ответственность.










Қосымша №2
Техникалық ерекшелік 

1. Жұмыстар сметалық құжаттамаға, сондай-ақ Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес орындалады. Тапсырыс берушімен жұмысты бастамас бұрын жобаның негізгі шарттарын келісу қажет!
2. Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде
3. Өнім беруші тапсырыс берушінің бүкіл мүлкіне нұқсан келтіргені үшін материалдық жауаптылықта болады. Жеткізуші өлшемдерді, эскизді, материалды, және түс тапсырыс берушімен келісі  қажет.  
4. Жеткізу, түсіру, Тапсырыс берушінің аумағынан қоқыстарды бөлшектеу, орнату, тазалау, шығару және шығаруды жеткізуші есебінен жүзеге асырады. Жеткізуші есебінен күтпеген шығын материалдары. Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
5. Құрылыс қоқыстарын тиеу — бөлшектегеннен кейін қалдықтарды механикаландырылған тиеу. 
6. Құрылыс қоқыстарын шығару — жұмыс аяқталғаннан кейін Жеткізуші объектіден құрылыс қоқыстарын шығаруды жүзеге асырады.
7. Жөндеу жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.  
8. Материалдарды, қоймаларды, бөлшектерді, конструкцияларды және қоршауларды сақтау және олардың зақымдануы, бүлінуі және жоғалуы үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды.



