Техникалық сипаттама
Жылыту радиаторларын ауыстыру
	п/н
	Жұмыстардың атауы

	1
	Ескі радиаторларды жаңа 10 секциялы биметалл радиаторлармен (3 комплект) ауыстыру, сонымен бірге диаметрі 32 мм болатын металл құбырларды ұзындығы 9 м (3 м-ден 3 дана) ауыстыру.



Ескілерін бөлшектеу, жаңа радиаторларды орнату, осы жұмысты орындауга байланысты барлық бөлшектер мен шығын материалдары, көлік шығындары жұмыстың жалпы құнына кіреді. 
Жұмыстар мен ауыстырылған бөлшектер үшін кепілдік мерзімі
орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Жұмыстарға дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарын сапалы орындау үшін білікті жұмысшылар мен персонал жасау қажет, олардың жұмыс жүргізу үшін қажетті құжаттары бар.
Жұмыстарды жүргізу кезінде кауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны корғау қағидалары сақталады, негізгі материалдарға паспорттар мен сертификаттар беріледі. Қолданылатын материалдардың сапасы тиісті ТУ ГОСТ талаптарына сәйкес келуі керек. Құрылыс материалдары мен жабдықтарының түсін, түрін, сапасын және басқа да қасиеттерін таңдағанда Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен үш күн мерзімде келіседі. Жөндеуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде
жабдықтар мен материалдар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.
Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші жөндеу учаскесін тексеруге міндетті.
Өнім беруші шартқа кол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге объектіні жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімдері мен тәртібін баяндай отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жүргізілген жұмыстарда кемшіліктер немесе ақаулар анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші анықталған кемшіліктер жойылғаннан кейін төлем жүргізеді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге ҚР ҚН 8.02-2002 сәйкес пайдалануға толық дайын объектіні тапсыруы тиіс. Өнім беруші объектінің аумағын қоқысқа тастауға жол бермейді. Жұмыстар аяқталғаннан кейін қызмет көрсетуші объектінің аумағынан қоқысты шығаруды камтамасыз етуі тиіс. Өнім беруші барлық жұмыстарды орындаған кезде Тапсырыс берушінің мүлкіне, жасыл желектерге, ғимараттың қасбетіне және оның бөліктеріне кез келген зақым келтірілмеуі тиіс. Әйтпесе, Өнім беруші келтірілген зиянды қалпына келтіреді. Қызметке ақы төлеу актіні және электрондық шот-фактураны ұсынған кезде жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін толық көлемде жүргізіледі. Электрондық актіні МС порталына қойған кезде екі жақтан қол қойылған орындалған жұмыстардың сканерленген актісін міндетті түрде тіркеу қажет.
Жұмыстарды орындау мерзімдері: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.



















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Замена радиаторов отопления
	п/н
	Наименование работ

	1
	Выполнить замену старых радиаторов на новые 10-ти секционные биметаллические радиаторы с комплектующими (3 комплекта) с одновременной заменой металлических труб диаметром 32 мм общей протяжённостью 9 м (по 3 м — 3шт.).



Демонтаж старых, установка новых радиаторов, все детали и расходные материалы, связанные с выполнением данной работы, транспортные расходы входит в общую стоимость работы. Гарантийный срок для работ и замененных деталей не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
K работам привлекаются квалифицированные рабочие и персонал для
качественного выполнения сварочных и монтажных работ, имеющие необходимые документы для производства работ.
При производстве работ соблюдаются правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, предоставляются паспорта и сертификаты на основные материалы. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов ТУ. При выборе цвета, вида, качества и других свойств строительных материалов и оборудования Поставщик согласовывает их в
трехдневный срок с Заказчиком. Все затраты, связанные с ремонтом, в т.ч на
оборудование и материалы, производятся за счет Поставщика.
По окончанию работ Поставщик обязан произвести опресовку ремонтного участка.
Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ с изложением сроков и порядка выполнения работ по ремонту объекта. В случае обнаружения недоделок или дефектов в произведенных работах, Заказчик производит оплату после устранения выявленных недостатков. Поставщик должен сдать Заказчику объект полностью готовый
к эксплуатации согласно СН РК 8.02-2002.
Поставщиком не допускается захламление территории объекта. По окончанию работ Поставщик услуг должен обеспечить вывоз мусора с территории объекта. При выполнении всех работ Поставщиком должны быть исключены любые повреждения имуществу Заказчика, зеленых насаждений, фасада здания и его частей. В противном случае Поставщик восстанавливает причинённый ущерб. Оплата за услугу производится в полном объеме по окончанию выполнения работ при предоставлении акта и электронной счет-фактуры. При выставлении электронного акта на портале ГЗ обязательно прикреплять подписанный с двух сторон сканированный акт выполненных работ.
Сроки выполнения работ: со дня вступления в силу договора в течение 15 календарных дней.

