Техническая спецификация на оказание услуг обучению по квалификации "машинист (кочегар) котельной" для  ответственных лиц в количестве 4 (четыре) работников

Семинар по обучению по квалификации «машинист (кочегар) котельной» со сроком обучения не менее 1-го месяца, включающих обучение по следующим видам:  принцип работы обслуживаемых котлов, форсунок, паровоздухопроводов и способы регулирования их работы; устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров; состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов; назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов; устройство механизмов для приготовления пылевидного топлива, инструмента и приспособлений для чистки форсунок и золо-шлакоудаления; устройство и режимы работы оборудования теплосетевых бойлерных установок, порядок заправки топки; основные свойства золы и шлака.

Услуга должна состоять из обучения сотрудников с выдачей сертификата по установленной форме согласно  решению экзаменационной комиссии со сроком действия три года. По всем итогам проведенного обучения сотрудников учебное учреждение должно выдать копию общего протокола проверки знаний, а также сертификат и/или удостоверение установленного образца.
          Услуга должна проводиться в он-лайн или офф-лайн режиме по выбору Поставщика согласно заявке Заказчика с предоставлением списка сотрудников. При выборе Поставщиком офф-лайн режима адрес проведения семинара: ВКО, район Алтай, с. Дородница, ул. Школьная, строение 1.

Количество слушателей – 4 (четыре) человека.

После прохождения курсов по данному семинару Поставщик представляет каждому слушателю сертификат установленного образца.

Поставщик должен иметь необходимые сертификаты, дающие право на проведение семинара а также материалы в бумажном и/или электронном формате для обеспечения процесса проведения семинара.

Заказчик предоставляет необходимое помещение и оборудование для проведения семинара.

4 (төрт) қызметкер санындағы жауапты тұлғалар үшін "қазандық машинисі (от жағушы)" біліктілігі бойынша оқытуға қызмет көрсетуге арналған техникалық ерекшелік

Оқыту мерзімі 1-ші ай сағаттан кем емес "қазандық машинисі (от жағушы)" біліктілігі бойынша оқыту бойынша Семинар, оған мынадай түрлері бойынша оқыту кіреді: қызмет көрсетілетін қазандықтардың, саптамалардың, бу ауа құбырларының жұмыс принципі және олардың жұмысын реттеу тәсілдері; бу қазандықтарының, қож және күл бункерлерінің оттықтарының құрылысы; жылу оқшаулағыш массалардың құрамы және қазандықтар мен бу құбырларын жылу оқшаулаудың негізгі тәсілдері; қарапайым және күрделілігі орташа бақылау-өлшеу аспаптарының мақсаты мен қолдану шарттары; саптамалар мен күл-қожды кетіруге арналған шаң тәрізді отынды, құрал-саймандар мен құрылғыларды дайындауға арналған механизмдердің құрылғысы; жылу-желілік қазандық қондырғыларының құрылғысы мен жұмыс режимдері, оттықты толтыру тәртібі; күл мен қождың негізгі қасиеттері.

Қызмет үш жыл қолданылу мерзімі бар емтихан комиссиясының шешіміне сәйкес белгіленген нысан бойынша сертификат бере отырып, қызметкерлерді оқытудан тұруы тиіс. Қызметкерлерді оқытудың барлық нәтижелері бойынша оқу орны білімді тексерудің жалпы хаттамасының көшірмесін, сондай-ақ белгіленген үлгідегі сертификатты және/немесе куәлік беруі керек.

Қызмет Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес қызметкерлердің тізімін ұсына отырып, өнім берушінің таңдауы бойынша онлайн немесе офф-лайн режимінде жүргізілуі тиіс. Жеткізуші офф-лайн режимді таңдаған кезде семинарды өткізу мекенжайы: ШҚО, Алтай ауданы, Дородница ауылы, Школьная көшесі, 1-құрылыс.

Тыңдаушылар саны-4 (төрт) адам.

Осы семинар бойынша курстардан өткеннен кейін Өнім беруші әрбір тыңдаушыға белгіленген үлгідегі сертификатты ұсынады.

Жеткізушіде семинарды өткізуге құқық беретін қажетті сертификаттар, сондай-ақ семинарды өткізу процесін қамтамасыз ету үшін қағаз және/немесе электрондық форматтағы материалдар болуы керек.

Тапсырыс беруші семинарды өткізу үшін қажетті үй-жай мен жабдықты ұсынады.