ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по установке трехфазных приборов коммерческого учета электроэнергии и выносу однофазного прибора коммерческого учета электроэнергии
1. Наименование закупаемых работ
Выполнение работ по установке двух трехфазных приборов коммерческого учета электрической энергии в КГП «Камыстинская районная больница» и выносу однофазного прибора коммерческого учета электрической энергии в медицинском пункте села Фрузе.
2. Место выполнения работ
1. КГП «Камыстинская районная больница» — установка двух трехфазных приборов коммерческого учета электрической энергии.
2. Медицинский пункт в селе Фрузе — вынос одного однофазного прибора коммерческого учета электрической энергии в место, согласованное с энергоснабжающей организацией.
3. Требования к выполнению работ
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Провести осмотр существующих узлов учета электроэнергии и определить технические условия установки и выноса приборов учета.
2. Осуществить установку двух трехфазных приборов коммерческого учета электрической энергии в КГП «Камыстинская районная больница».
3. Выполнить вынос однофазного прибора коммерческого учета электрической энергии из медицинского пункта села Фрузе в согласованное место с соблюдением технических требований энергоснабжающей организации.
4. Выполнить необходимые монтажные и электромонтажные работы, включая установку креплений, монтаж проводов и кабелей, подключение приборов учета и сопутствующие работы, необходимые для их надлежащего функционирования.
5. Обеспечить правильность подключения приборов учета, проверить работоспособность и корректность учета электрической энергии.
6. Обеспечить сохранность существующих инженерных сетей и оборудования при проведении работ.
7. Выполнить необходимые мероприятия по пломбированию, оформлению и допуску приборов учета в эксплуатацию в установленном порядке, включая взаимодействие с энергоснабжающей организацией в пределах обязательств исполнителя.
8. По завершении работ предоставить заказчику документы, подтверждающие выполнение работ, а также сведения об установленных приборах учета.
4. Требования к приборам учета и расходным материалам
1. Все необходимые приборы коммерческого учета электрической энергии, в том числе два трехфазных и один однофазный прибор учета, предоставляются за счет поставщика.
2. Все расходные материалы, комплектующие, крепежные элементы, провода, кабели, защитные элементы и иные материалы, необходимые для качественного выполнения работ, предоставляются за счет поставщика.
3. Стоимость приборов учета, расходных материалов, комплектующих, транспортных расходов и иных затрат, связанных с выполнением работ, должна быть включена в общую стоимость предложения поставщика.
4. Приборы учета должны быть новыми, исправными, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, иметь необходимые документы о соответствии и быть допущенными к применению в коммерческом учете электрической энергии.
5. Тип, технические характеристики и способ подключения приборов учета должны соответствовать существующей электрической сети и техническим условиям энергоснабжающей организации.
5. Требования к поставщику (исполнителю)
Поставщик обязан:
· Обладать необходимыми квалификацией и техническими возможностями для выполнения электромонтажных работ.
· Соблюдать требования электробезопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
· Использовать исправные инструменты и оборудование.
· Обеспечить качество выполненных работ и надежность подключения приборов учета.
· Устранить выявленные недостатки, возникшие по вине исполнителя, за свой счет.
· Выполнить работы в сроки, согласованные с заказчиком.
6. Порядок сдачи и приемки работ
Работы считаются выполненными после завершения монтажа и выноса приборов учета, проверки их работоспособности и предоставления заказчику соответствующих подтверждающих документов.
Приемка осуществляется заказчиком на основании фактически выполненных работ и подписанного акта выполненных работ.
7. Финансовые условия
Все расходы, связанные с приобретением и предоставлением приборов коммерческого учета электроэнергии, расходных материалов, комплектующих, доставкой, монтажом, подключением и выполнением сопутствующих работ, несет поставщик. Дополнительная оплата со стороны заказчика за указанные материалы и приборы учета не предусматривается.
8. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует качество выполненных работ и установленного оборудования в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями договора. Недостатки, возникшие по вине поставщика в течение гарантийного срока, устраняются за его счет.
Перед размещением закупки рекомендую уточнить точный адрес медицинского пункта, место выноса счетчика и необходимость согласования работ с энергоснабжающей организацией. Это позволит избежать разночтений при приемке работ.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың үш фазалы аспаптарын орнату және бір фазалы коммерциялық есепке алу аспабын басқа орынға шығару жұмыстарына
1. Сатып алынатын жұмыстардың атауы
«Қамысты аудандық ауруханасы» КМК-да электр энергиясын коммерциялық есепке алудың екі үш фазалы аспабын орнату және Фрузе ауылындағы медициналық пунктте электр энергиясын коммерциялық есепке алудың бір фазалы аспабын басқа орынға шығару жұмыстарын орындау.
2. Жұмыстарды орындау орны
1. «Қамысты аудандық ауруханасы» КМК — электр энергиясын коммерциялық есепке алудың екі үш фазалы аспабын орнату.
2. Фрузе ауылындағы медициналық пункт — электр энергиясын коммерциялық есепке алудың бір фазалы аспабын энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілген орынға шығару.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Электр энергиясын есепке алудың қолданыстағы тораптарын тексеру және есепке алу аспаптарын орнату мен басқа орынға шығару үшін қажетті техникалық шарттарды анықтау.
2. «Қамысты аудандық ауруханасы» КМК-да электр энергиясын коммерциялық есепке алудың екі үш фазалы аспабын орнату.
3. Фрузе ауылындағы медициналық пункттен электр энергиясын коммерциялық есепке алудың бір фазалы аспабын энергиямен жабдықтаушы ұйымның техникалық талаптарын сақтай отырып, келісілген орынға шығару.
4. Аспаптарды бекіту, сымдар мен кабельдерді монтаждау, есепке алу аспаптарын қосу және олардың дұрыс жұмыс істеуіне қажетті өзге де ілеспе монтаждау және электрмонтаждау жұмыстарын орындау.
5. Есепке алу аспаптарының дұрыс қосылуын қамтамасыз ету, олардың жұмысқа жарамдылығын және электр энергиясын есепке алудың дұрыстығын тексеру.
6. Жұмыстарды орындау кезінде қолданыстағы инженерлік желілер мен жабдықтардың сақталуын қамтамасыз ету.
7. Орындаушының міндеттемелері шегінде энергиямен жабдықтаушы ұйыммен өзара іс-қимылды қоса алғанда, есепке алу аспаптарын пломбалау, құжаттарды рәсімдеу және оларды белгіленген тәртіппен пайдалануға беру бойынша қажетті іс-шараларды орындау.
8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстарды растайтын құжаттарды және орнатылған есепке алу аспаптары туралы мәліметтерді ұсыну.
4. Есепке алу аспаптары мен шығыс материалдарына қойылатын талаптар
1. Электр энергиясын коммерциялық есепке алуға қажетті барлық аспаптар, оның ішінде екі үш фазалы және бір бір фазалы есепке алу аспабы Жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі.
2. Сапалы жұмыстарды орындауға қажетті барлық шығыс материалдары, жиынтықтаушы бөлшектер, бекіткіш элементтер, сымдар, кабельдер, қорғаныс элементтері және өзге де материалдар Жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі.
3. Есепке алу аспаптарының, шығыс материалдарының, жиынтықтаушы бөлшектердің, тасымалдау шығындарының және жұмыстарды орындауға байланысты өзге де шығындардың құны Жеткізушінің жалпы ұсыныс бағасына енгізілуі тиіс.
4. Есепке алу аспаптары жаңа, жарамды, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес болуы, қажетті сәйкестікті растайтын құжаттары болуы және электр энергиясын коммерциялық есепке алу үшін қолдануға рұқсат етілуі тиіс.
5. Есепке алу аспаптарының түрі, техникалық сипаттамалары және қосылу тәсілі қолданыстағы электр желісіне және энергиямен жабдықтаушы ұйымның техникалық шарттарына сәйкес болуы тиіс.
5. Жеткізушіге (Орындаушыға) қойылатын талаптар
Жеткізуші міндетті:
· Электрмонтаждау жұмыстарын орындауға қажетті біліктілігі мен техникалық мүмкіндіктері болуы.
· Электр қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау.
· Жарамды құрал-саймандар мен жабдықтарды пайдалану.
· Орындалған жұмыстардың сапасын және есепке алу аспаптарының сенімді қосылуын қамтамасыз ету.
· Орындаушының кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктерді өз есебінен жою.
· Жұмыстарды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде орындау.
6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
Есепке алу аспаптарын орнату және басқа орынға шығару жұмыстары аяқталып, олардың жұмысқа жарамдылығы тексеріліп, Тапсырыс берушіге тиісті растаушы құжаттар ұсынылғаннан кейін жұмыстар орындалды деп есептеледі.
Жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші тарапынан нақты орындалған жұмыстардың негізінде және орындалған жұмыстар актісіне қол қою арқылы жүзеге асырылады.
7. Қаржылық шарттар
Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарын сатып алуға және жеткізуге, шығыс материалдарын, жиынтықтаушы бөлшектерді қамтамасыз етуге, тасымалдауға, монтаждауға, қосуға және ілеспе жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді.
Тапсырыс беруші тарапынан көрсетілген материалдар мен есепке алу аспаптары үшін қосымша ақы төлеу көзделмейді.
8. Кепілдік міндеттемелер
Жеткізуші орындалған жұмыстардың және орнатылған жабдықтың сапасына Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарт талаптарына сәйкес кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер Жеткізушінің есебінен жойылады.

