 Конкурстық құжаттамаға

2 қосымша

Техникалық ерекшелігі

Жұмыс атауы: Соқыр аймақты ағымдағы жөндеу
Жұмыстарды орындау мерзімі- аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген күннен бастап күнтізбелік қырық бес күн
Жөнделетін объектінің орналасқан жері: Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, ш / а.12, 2А үй.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар.

Жұмыс жүргізу шарттары 
Жұмыстар ҚР ҚН сәйкес қатаң орындалады 1.03-05-2011 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы"," Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы " ҚР Заңы, ҚР 09.01.2026 № 253-VIII ҚРЗ құрылыс Кодексі және ҚР өзге де НҚА. Орындаушы айыппұлдарды, жұмыстарды тоқтата тұруды, үшінші тұлғалардың денсаулығына/өміріне келтірілген зиянды өтеуді қоса алғанда, ҚТ бұзғаны үшін толық жауап береді.
Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар

Жұмыстар мен материалдардың сапасы-ҚР ҚН-на толық сәйкес 1.04-26-2022 " азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу "(ЖМ. 05.10.2022 ж.), ҚР ҚН 3.02-01-2023 "тұрғын көппәтерлі ғимараттар" (изм. 29.05.2025 ж.), ҚР БК 2.04-108-2014 "оқшаулау және әрлеу жабындары", ҚР/ЕАЭО қолданыстағы МЕМСТ. Барлық материалдар үшін сәйкестік/сапа сертификаттары міндетті болып табылады. Пайдаланылған материалдарды қолдануға тыйым салынады.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
 Жұмыстар қатаң кесте бойынша, ҚР ҚН сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде орындалады 1.04-26-2022 (10 — бөлім-ағымдағы жөндеу), ҚР ҚН 3.02-01-2023, сметалық құжаттамамен және "сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР Заңымен.
Орындаушының материалдарды және логистиканы қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері 
Орындаушы техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізу, кедендік төлемдер (қажет болған жағдайда), материалдарды сатып алу және жұмыстарды орындау бойынша барлық шығыстарды, тәуекелдерді және жауапкершілікті толық атқарады.
Орындалған жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігі Орындаушы жұмыстардың осы техникалық ерекшелікке және Тапсырыс берушінің сметалық құжаттамасына толық сәйкестігіне кепілдік береді.
Кепілдік мерзімі
 Кепілдік мерзімі-түпкілікті қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай. 
Қалдықтарды орналастыру шығындарын есепке алу 
Қалдықтарды жинауға, шығаруға және орналастыруға арналған барлық шығындар құнға кіреді. 
Қоқысты жинау және шығару 
Объектідегі жұмыстар аяқталғаннан кейін 12 сағат ішінде қоқысты міндетті түрде жинау және шығару.
 Құрылыс материалдарын таңдағанда, Тапсырыс берушімен келісу керек!!!
                                                                                                          Приложение 2

                                                                                   к конкурсной документации

Техническая спецификация

Наименование работ: Текущий ремонт отмостки 
Срок исполнения работ – сорок пять календарных дней со дня регистрации в территориальном подразделении Казначейства

Место расположение ремонтируемого объекта: Карагандинская область, город Балхаш,  мкр.12, дом 2А

Требования к выполнению работ.
Условия производства работ
Работы выполняются строго в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Строительным кодексом РК от 09.01.2026 № 253-VIII ЗРК и иными НПА РК. Исполнитель несёт полную ответственность за нарушения ТБ, включая штрафы, приостановку работ, возмещение ущерба здоровью/жизни третьих лиц.
Требования к качеству применяемых материалов 

Качество работ и материалов — в полном соответствии с СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений» (с изм. от 05.10.2022), СН РК 3.02-01-2023 «Здания жилые многоквартирные» (с изм. от 29.05.2025), СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия», действующими ГОСТами РК/ЕАЭС. Обязательны сертификаты соответствия/качества на все материалы. Запрещено применение б/у материалов.
Требования к выполнению работ 
Работы выполняются строго по графику, в сроки, установленные договором о государственных закупках, в соответствии с СН РК 1.04-26-2022 (раздел 10 — текущий ремонт), СН РК 3.02-01-2023, сметной документацией и Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». 
Обязанности Исполнителя по обеспечению материалов и логистике Исполнитель полностью несёт все расходы, риски и ответственность по доставке, таможенным платежам (при необходимости), приобретению материалов и выполнению работ в соответствии с техническими характеристиками. 
Соответствие выполненных работ технической спецификации
Исполнитель гарантирует полное соответствие работ настоящей технической спецификации и сметной документации Заказчика. 
Гарантийный срок
Гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания окончательного акта приёмки.
Учёт затрат на размещение отходов
Все затраты на сбор, вывоз и размещение отходов включены в стоимость.
Уборка и вывоз мусора
Обязательная уборка и вывоз мусора в течение 12 часов после завершения работ на объекте.
При выборе строительных материалов ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ!!! 
