Техническая спецификация

Предмет закупки – Пропитка огнезащитном средством деревянных  конструкции  крыши

Сроки предоставления услуг –  со дня заключения договора до 31 декабря 2026 года

Сумма выделенная для закупки– 250000 тенге в том числе НДС

Место поставки товара: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №23 Толагай" отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области
Мангистауская область, г.Жанаозен, Микрорайон МЕРЕЙ , Улица 46, 60Б

| Наименование услуг,работ | Краткая характеристика ГОСТ, ТУ | Ед. изм | Объем в год | Срок и порядок выполнение услуг | Место выполнениеуслуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропитка огнезащитном средством деревянных конструкции крыши | высокая эффективность - I или II группа огнезащитной эффективности общи площадь 500м2 После выполнение работ требуется протокол испытании,результатиспытании,актывыпработ,сертификаты,и.т.д | услуга | 1 раз | до 31 декабря 2026г. | Республика Казахстан (г. Жанаозен) |