ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг

(лабораторно-инструментальным исследованиям и санитарно-эпидемиологической экспертизе)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

1.1. Наименование закупаемых услуг: Услуги по проведению производственного контроля на объекте образования — общеобразовательной школе, включая проведение лабораторно-инструментальных исследований, измерений физических факторов, микробиологических и санитарно-химических исследований питьевой воды.

1.2. Место оказания услуг: Объект Заказчика — общеобразовательная школа, расположенная в г. Астана, с проведением лабораторных исследований на базе аккредитованной лаборатории Поставщика.

1.3. Срок оказания услуг: С момента подписания Договора по 31 декабря 2026 года по заявкам Заказчика.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Оказание услуг должно строго соответствовать действующим нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам Республики Казахстан:

2.1. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».

2.2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № ҚР ДСМ-62 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"».

2.3. Действующие санитарные правила Республики Казахстан, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.

2.4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим человеческий материал и (или) объекты окружающей среды для лабораторных исследований"».

2.5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186 «Об утверждении Правил проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы».

2.6. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2.7. Действующие гигиенические нормативы Республики Казахстан по показателям безопасности питьевой воды, микроклимата, искусственной освещенности, шума, электромагнитных и электростатических полей.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Поставщик обязан предоставить следующие подтверждающие документы на момент подачи заявки / заключения договора:

3.1. Разрешительные документы и аккредитация:

3.1.1. Действующее санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие производственных помещений и лаборатории Поставщика требованиям НПА в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения — в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.1.2. Действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории со сферой аккредитации, полностью покрывающей закупаемые виды исследований и измерений в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

3.1.3. Область аккредитации лаборатории должна включать проведение микробиологических и санитарно-химических исследований питьевой воды, а также инструментальных измерений физических факторов, указанных в настоящей технической спецификации.

3.1.4. Документальное подтверждение технической компетентности лаборатории для проведения заявленных исследований и инструментальных измерений.

3.1.5. Официальный статус референс-лаборатории — наличие у Поставщика официального статуса референс-лаборатории, подтвержденного соответствующим приказом, свидетельством, решением уполномоченного органа либо иным официальным документом, подтверждающим присвоение указанного статуса.

3.2. Подтверждение технической компетентности:

3.2.1. Документальное подтверждение регулярного участия лаборатории в программах межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) по соответствующим видам исследований.

3.2.2. Результаты участия в программах МСИ должны подтверждать компетентность лаборатории по видам исследований, заявленным в настоящей технической спецификации.

3.3. Квалификация персонала:

3.3.1. Наличие в штате Поставщика квалифицированных специалистов, имеющих соответствующее образование, квалификацию и опыт работы для проведения лабораторных исследований и инструментальных измерений.

3.3.2. Специалисты Поставщика должны иметь соответствующую подготовку для проведения исследований микроклимата, искусственной освещенности, шума, электромагнитных и электростатических полей.

3.4. Требования к инфраструктуре и средствам измерений:

3.4.1. Лабораторная база Поставщика должна обеспечивать своевременный прием, хранение и проведение исследований отобранных проб воды.

3.4.2. Все приборы и средства измерений, применяемые при инструментальных замерах, должны иметь действующую поверку в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.4.3. Лабораторное оборудование и средства измерений должны обеспечивать проведение исследований в соответствии с применяемыми методиками и областью аккредитации лаборатории.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Поставщик выполняет лабораторно-инструментальные исследования и измерения на объекте образования — общеобразовательной школе — в соответствии со следующей номенклатурой.

4.1. Лабораторные исследования питьевой воды

Вода с водопроводной сети на бактериологические показатели:

- микробиологический анализ воды питьевой методом мембранных фильтров.

Вода с водопроводной сети на санитарно-химические показатели:

- определение запаха;

- определение привкуса;

- определение цветности;

- определение мутности;

- определение водородного показателя (рН);

- определение общей жесткости;

- содержание свободного остаточного хлора.

4.2. Инструментальные исследования физических факторов

Исследование микроклимата:

- температура;

- относительная влажность;

- скорость движения воздуха.

Исследование искусственной освещенности.

Исследование электромагнитных полей (ЭМП) ВЧ (высокочастотного) диапазона.

Исследование электростатических полей.

Проведение замеров шума прерывистого характера.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЛОГИСТИКЕ, ОТБОРУ ПРОБ И ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Отбор проб и выезд специалистов:

5.1.1. Отбор проб питьевой воды и инструментальные замеры производятся квалифицированными специалистами Поставщика непосредственно на объекте Заказчика.

5.1.2. Отбор проб осуществляется в тару и посуду Поставщика, подготовленную в соответствии с требованиями применяемых методик.

5.1.3. Инструментальные измерения проводятся в помещениях школы, определенных Заказчиком.

5.2. Транспортировка:

5.2.1. Транспортировка отобранных проб воды осуществляется с соблюдением условий, установленных соответствующими методиками проведения лабораторных исследований.

5.2.2. Срок доставки проб в лабораторию должен соответствовать требованиям применяемых методик исследования.

5.2.3. Поставщик несет ответственность за сохранность отобранных проб и соблюдение условий их транспортировки до лаборатории.

6. РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОКИ

6.1. Подача и обработка заявок:

6.1.1. Заявка на проведение производственного контроля направляется Заказчиком по электронной почте до планируемой даты выезда специалистов.

6.1.2. Поставщик подтверждает получение заявки и согласовывает точное время выезда специалистов с Заказчиком.

6.2. Сроки проведения исследований и выдачи результатов:

6.2.1. Инструментальные измерения проводятся в согласованные с Заказчиком сроки.

6.2.2. Срок проведения лабораторных исследований определяется применяемыми методиками и видом исследуемых показателей.

6.2.3. Оформление и передача официальных протоколов испытаний и измерений осуществляются после фактического завершения соответствующих исследований.

6.3. Информирование о выявленных несоответствиях:

6.3.1. В случае выявления результатов, превышающих установленные нормативные значения, Поставщик обязан проинформировать ответственное лицо Заказчика.

6.3.2. Информация о выявленных несоответствиях предоставляется после получения и подтверждения соответствующих результатов исследований.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ

7.1. Оформление результатов:

7.1.1. Результаты лабораторных исследований и инструментальных измерений оформляются официальными протоколами испытаний/измерений с указанием результатов, единиц измерения, применяемых методик и нормативных значений.

7.1.2. В протоколах указываются сведения о примененных методах исследований и измерений, а также об использованных средствах измерений в объеме, предусмотренном требованиями аккредитации.

7.1.3. Протоколы подписываются ответственными специалистами лаборатории и заверяются в установленном порядке.

7.2. Экспертное сопровождение:

7.2.1. Выдаваемые Поставщиком протоколы и заключения должны иметь полную доказательную и юридическую силу для представления в государственные органы санитарно-эпидемиологического контроля, а также в судебные органы РК.