Техническая характеристика

Установка счетчика-тепломера. Расходомеры-счетчики электромагнитные (далее по тексту расходомеры или приборы) предназначены для измерений объема и объемного расхода холодной или горячей воды, а также других электропроводящих жидкостей и преобразования этих величин для целей коммерческого и технологического учета. Теплосчетчик с 2 – мя электромагнитными расходомерами 7 ДУ 40 мм (комплект). В стоимость оборудования входят установка, расходные материалы с монтажом. Поставщик предоставляет 24 месяца  гарантии после подписания акта установки. Место оказания услуги область Абай, Абайский район,с. Караул.

Расходомеры применяются на объектах ЖКХ и промышленности в условиях

круглосуточной эксплуатации в качестве измерительных преобразователей в составе измерительных комплексов или теплосчетчиков, а также в информационно-измерительных системах, системах контроля и регулирования

технологических процессов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Расходомеры представляют собой микропроцессорные измерительно вычислительные устройства, выполняющие измерения объема и объемного

расхода прошедшей через проточную часть расходомера жидкости, и соответствующие требованиям: ГОСТ 28723, серии ГОСТ Р ЕН 1434.

Поставщик предоставляет товары прошедшие сертификацию в Казахстане.

Техникалық сипаттамалар

Жылу есептегішін орнату. Электромагниттік шығын өлшегіштер (бұдан әрі – шығын өлшегіштер немесе құрылғылар) суық немесе ыстық судың, сондай-ақ басқа да өткізгіш сұйықтықтардың көлемі мен шығынын өлшеуге және осы шамаларды коммерциялық және технологиялық есепке алу үшін түрлендіруге арналған. Екі электромагниттік шығын өлшегіші бар жылу есептегіші, 7 DN 40 мм (жиынтық). Жабдықтың бағасына орнату, шығын материалдары және жинақтау кіреді. Жеткізуші орнату сертификатына қол қойғаннан кейін 24 айлық кепілдік береді. Қызмет көрсету орны: Абай ауданы, Абай ауданы, Қарауыл ауылы.

Шығын өлшегіштер тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта және өнеркәсіптік объектілерде тәулік бойы жұмыс істейтін есептеу жүйелерінде немесе жылу есептегіштерінде өлшеу түрлендіргіштері ретінде, сондай-ақ ақпараттық-өлшеу жүйелерінде, технологиялық процестерді бақылау және реттеу жүйелерінде қолданылады.

ДИЗАЙН ДИЗАЙН

Шығын өлшегіштер - бұл көлемді және көлемді өлшейтін микропроцессорлық өлшеу және есептеу құрылғылары

шығын өлшегіштің ағын жолынан өтетін сұйықтықтың шығыны және ГОСТ 28723 және ГОСТ R EN 1434 сериясының талаптарына сәйкес келеді.

Жеткізуші Қазақстанда сертификатталған өнімді ұсынады.