Утверждаю:				                                                                                                                                                                Заведующий   ____________Ә.Нұрғалиева

Техническое спецификация  об обновление дымохода

БИН:	990740001265

Наименование заказчика: КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»

Финансовый год:	      2026год

| № | Вид предмета | Наименование приобретаемых товаров | Характеристика (описание)товаров | Единица измере ния | Количество, объем | Цена за единицу | Планируемая сумма закупки, | Срок доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа | Жылу қазандығының мұржасын ұзарту және қауіпсіз етіп қаптау. | Жеткізуші балабақшаға келіп,көріп,өлшеп, жылу қазандығының темір мұржасын 1-1,5 метрге ұзартып,сыртын жылу оқшаулағыш материалмен қаптауы керек. Жеткізуші қажетті материалды өз қаражатынан әкеледі. Орындаушы жұмыстарды шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күн ішінде толық көлемде орындап, аяқтауы тиіс.2 шт мұржа. | шт | 2шт | 50 000 | 100 000 |  |