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Техническое спецификация  об обновление дымохода
БИН:	990740001265				

Наименование заказчика: КГКП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»		
Финансовый год:	      2026год
	№
	Вид предмета
	Наименование приобретаемых товаров
	Характеристика (описание)товаров
	Единица измере
ния
	Количество, объем 
	Цена за единицу 
	Планируемая сумма закупки, 
	Срок доставки

	
	Работа 
	Жылу қазандығының мұржасын ұзарту және қауіпсіз етіп қаптау.
	Жеткізуші балабақшаға келіп,көріп,өлшеп, жылу қазандығының темір мұржасын 1-1,5 метрге ұзартып,сыртын жылу оқшаулағыш материалмен қаптауы керек. Жеткізуші қажетті материалды өз қаражатынан әкеледі. Орындаушы жұмыстарды шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күн ішінде толық көлемде орындап, аяқтауы тиіс.2 шт мұржа.
	шт
	2шт
	50 000
	100 000
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