Услуги по подготовке клинико-технического обоснования медицинской техники в количестве 3 единиц оборудования:

- ультразвуковая диагностическая система экспертного класса — 1 ед.;

- рентгеновский аппарат — 1 ед.;

- маммографический аппарат — 1 ед.

2. Код и описание ЕНС ТРУ

Код: 749019.000.000011
Наименование: Услуги консультационные в области медицины
Характеристики: Услуги консультационные в области медицины.

Для указанного предмета этот код наиболее соответствует сути услуги — исполнитель не поставляет и не ремонтирует медицинскую технику, а выполняет профессиональную подготовку обоснования.

3. Наличие разрешений

Для непосредственно подготовки КТО как документа специальную лицензию на эксплуатацию медицинской техники устанавливать поставщику не рекомендуется.

При этом рентгеновский и маммографический аппараты относятся к оборудованию, связанному с источниками ионизирующего излучения. Если в предмет договора дополнительно включить фактическую эксплуатацию, испытания, обслуживание или иные действия с рентгеновской установкой, необходимо отдельно проверить применимость лицензии:

«Предоставление услуг в области использования атомной энергии — медицинских рентгеновских установок общего назначения».

Для обычной подготовки КТО без работы с самой установкой такое требование может необоснованно ограничить потенциальных поставщиков.

4. Подробное описание услуги

Исполнитель должен подготовить 3 отдельных клинико-технических обоснования в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 5 января 2021 года № ҚР ДСМ-1 «Об утверждении методики осуществления экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинских изделий». Необходимость КТО при планировании закупа медицинской техники предусмотрена соответствующим порядком закупа медтехники.

В состав услуги рекомендую включить:

- сбор и анализ исходных данных заказчика;

- анализ существующей медицинской техники заказчика и степени ее загрузки;

- обоснование клинической необходимости приобретения каждой единицы;

- анализ количества пациентов и медицинских услуг;

- определение предполагаемой нагрузки оборудования;

- анализ кадрового обеспечения для эксплуатации оборудования;

- анализ помещений и инженерной инфраструктуры для размещения оборудования;

- определение необходимости приобретения УЗИ экспертного класса;

- отдельное обоснование необходимости приобретения рентгеновского аппарата;

- отдельное обоснование необходимости приобретения маммографического аппарата;

- подготовку расчетов и иных показателей, предусмотренных Методикой № ҚР ДСМ-1;

- устранение замечаний заказчика к подготовленным документам;

- предоставление итоговых КТО в редактируемом электронном формате и PDF.

Результат услуги: три готовых клинико-технических обоснования, пригодных для дальнейшего планирования и организации закупки соответствующей медицинской техники.

Важно: КТО не заменяет заключение экспертной организации о соответствии технической спецификации не менее двум моделям разных производителей, когда получение такого заключения обязательно. Для закупа медицинской техники эти документы являются отдельными этапами.

3 бірлік жабдықта медициналық техниканың клиникалық-техникалық негіздемесін дайындау жөніндегі қызметтер:

сараптамалық сыныптың ультрадыбыстық диагностикалық жүйесі — 1 бірлік.;

рентген аппараты-1 бірлік.;

маммографиялық аппарат — 1 бірлік.

2. Анис ТРУ коды және сипаттамасы

Коды: 749019.000.000011

Атауы: медицина саласындағы консультациялық қызметтер

Сипаттамалары: медициналық кеңес беру қызметтері.

Аталған пән үшін Бұл код қызметтің мәніне сәйкес келеді-Орындаушы медициналық техниканы жеткізбейді немесе жөндемейді, бірақ негіздемені кәсіби дайындайды.

3. Рұқсаттардың болуы

Медициналық техниканы пайдалануға арналған арнайы лицензияны құжат ретінде кімге тікелей дайындау үшін өнім берушіге белгілеу ұсынылмайды.

Бұл ретте рентген және маммографиялық аппараттар иондаушы сәулелену көздерімен байланысты жабдыққа жатады. Егер Шарттың нысанасына рентген қондырғысы бар нақты пайдалану, сынау, қызмет көрсету немесе өзге де іс-әрекеттер қосымша енгізілсе, лицензияның қолданылуын жеке тексеру қажет:

"Атом энергиясын пайдалану саласында қызмет көрсету — жалпы мақсаттағы медициналық рентген қондырғылары".

Кәдімгі дайындық үшін кім орнатудың өзінде жұмыс істемейді, мұндай талап әлеуетті жеткізушілерді негізсіз шектей алады.

4. Қызметтің толық сипаттамасы

Орындаушы "медициналық бұйымдардың оңтайлы техникалық сипаттамаларын және клиникалық-техникалық негіздемесін сараптамалық бағалауды жүзеге асыру әдістемесін бекіту туралы"ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 қаңтардағы № ҚР ДСМ-1 бұйрығына сәйкес 3 жеке клиникалық-техникалық негіздеме дайындауы тиіс. Медициналық техниканы сатып алуды жоспарлау кезінде медициналық техниканы сатып алудың тиісті тәртібімен кімнің қажеттілігі қарастырылған.

Қызмет құрамына қосуды ұсынамын:

Тапсырыс берушінің бастапқы деректерін жинау және талдау;

Тапсырыс берушінің қолданыстағы медициналық техникасын және оның жүктелу дәрежесін талдау;

әрбір бірлікті сатып алудың клиникалық қажеттілігінің негіздемесі;

пациенттер мен медициналық қызметтердің санын талдау;

жабдықтың болжамды жүктемесін анықтау;

жабдықты пайдалану үшін кадрлық қамтамасыз етуді талдау;

жабдықты орналастыруға арналған үй-жайлар мен инженерлік инфрақұрылымды талдау;

ультрадыбыстық сараптамалық сыныпты сатып алу қажеттілігін анықтау;

рентген аппаратын сатып алу қажеттілігінің жеке негіздемесі;

маммографиялық аппаратты сатып алу қажеттілігінің жеке негіздемесі;

№ ҚР ДСМ-1 әдістемесінде көзделген есептеулер мен өзге де көрсеткіштерді дайындау;

дайындалған құжаттарға тапсырыс берушінің ескертулерін жою;

өңделетін электрондық форматта және PDF форматында жиынтық КТО ұсыну.

Қызмет нәтижесі: тиісті медициналық техниканы одан әрі жоспарлау және сатып алуды ұйымдастыру үшін жарамды үш дайын клиникалық-техникалық негіздеме.

Маңызды: мұндай қорытындыны алу қажет болған кезде сараптамалық ұйымның техникалық сипаттаманың әр түрлі өндірушілердің кем дегенде екі моделіне сәйкестігі туралы қорытындысын кім алмастырмайды. Медициналық техниканы сатып алу үшін бұл құжаттар жеке кезеңдер болып табылады.