                                                                        Приложение №1

Техническая спецификация

	Наименование,
характеристика услуг
	
Краткая характеристика

	Услуги по метрологической проверке теплосчетчика ТС-07 и термопреобразователей сопротивления
	· Демонтаж/монтаж комплекта прибора;
· промывка расходомеров;
· при снятии расходомеров на подающем и обратном трубопроводе, установить имитационную катушку;
· заменить элементы питания в тепловычислителе;
· произвести калибровку эталонными образцами;
· снятие архивных данных;
· по итогам услуг предоставить свидетельство о поверке и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности.
· предоставить сертификат и пломбы, подтверждающие прохождение поверку прибора учета тепловой энергии.
· осуществить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета после поверки и процедуры пломбировки уполномоченной организацией в сфере услуг теплоснабжения
· пуско-наладочные работы;
· [bookmark: _GoBack]сдача на коммерческий учет в энергоснабжающую организацию



1 Қосымша 
Техникалық ерекшелік

	Атауы, қызметтін сиппатамасы
	Қысқа сиппатама

	ТС-07 Жылусанауыш метрологиялық тексеру бойынша қызмет
	· құрал жинақтамасын демонтаждау/монтаждау;
· шығын өлшегішті  шаю;
· беру жане кepi кұбырдағы шығын өлшегіштерді алу кезінде Имитациялық катушканы орнату;
· жылу есептегіштегі куат элементтерін ауыстыру;
· эталондық үлгілермен калибрлеу;
· мұрағаттық деректердј алу;   
· кызметтердің корытындысы бойынша тексеру туралы куәлік пен салыстырып тексеру хаттамасын салыстырып тексеру таңбасының бедерімен немесе жарамсыздығы туралы хабарламаны усыну.
· жылу энергиясын есепке алу аспабының тексеруден өткенін растайтын сертификат пен пломбаларды усыну.
· жылумен жабдыктау қызметтері саласындағы уәкілетті ұйымның тексеру жане пломбалау рәсімінен кейін есепке алу аспабын орнатуды жане пайдалануға берудј жузеге асыру
· іске қосу -реттеу  жұмыстары;
·  қуат беру  мекемеге коммерциалық есепке  тапсыру 
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Услуги   по метрологичес кой  проверке теплосчетчика  ТС - 07  и термопреобразователей  сопротивления     Д емонтаж / монтаж   комплекта прибора;      промывка расходомеров;      при снятии расходомеров на подающем и обратном  трубопроводе, установить имитационную катушку;      заменить элементы питания в тепловычислителе;      произвести калибровку эталонными образцами;      снятие архивных данных;      по итогам услуг предоставить свидетельство о поверке и  протокол поверки с оттиском поверительного клейма или  извещение о непригодности.      предоставить сертификат и пломбы, подтверждающие  прохождение поверку прибора учета тепловой энергии.      осуществить установ ку и ввод в эксплуатацию прибора  учета после поверки и процедуры пломбировки  уполномоченной организацией в сфере услуг  теплоснабжения      пуско - наладочные работы;      сдача на коммерческий учет в энергоснабжающую  организацию  
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