Приложение №1

Техническая спецификация

| Наименование, характеристика услуг | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Услуги по метрологической проверке теплосчетчика ТС-07 и термопреобразователей сопротивления | - Демонтаж/монтаж комплекта прибора; - промывка расходомеров; - при снятии расходомеров на подающем и обратном трубопроводе, установить имитационную катушку; - заменить элементы питания в тепловычислителе; - произвести калибровку эталонными образцами; - снятие архивных данных; - по итогам услуг предоставить свидетельство о поверке и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. - предоставить сертификат и пломбы, подтверждающие прохождение поверку прибора учета тепловой энергии. - осуществить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета после поверки и процедуры пломбировки уполномоченной организацией в сфере услуг теплоснабжения - пуско-наладочные работы; - сдача на коммерческий учет в энергоснабжающую организацию |

1 Қосымша

Техникалық ерекшелік

| Атауы, қызметтін сиппатамасы | Қысқа сиппатама |
| --- | --- |
| ТС-07 Жылусанауыш метрологиялық тексеру бойынша қызмет | - құрал жинақтамасын демонтаждау/монтаждау; - шығын өлшегішті шаю; - беру жане кepi кұбырдағы шығын өлшегіштерді алу кезінде Имитациялық катушканы орнату; - жылу есептегіштегі куат элементтерін ауыстыру; - эталондық үлгілермен калибрлеу; - мұрағаттық деректердј алу; - кызметтердің корытындысы бойынша тексеру туралы куәлік пен салыстырып тексеру хаттамасын салыстырып тексеру таңбасының бедерімен немесе жарамсыздығы туралы хабарламаны усыну. - жылу энергиясын есепке алу аспабының тексеруден өткенін растайтын сертификат пен пломбаларды усыну. - жылумен жабдыктау қызметтері саласындағы уәкілетті ұйымның тексеру жане пломбалау рәсімінен кейін есепке алу аспабын орнатуды жане пайдалануға берудј жузеге асыру - іске қосу -реттеу жұмыстары; - қуат беру мекемеге коммерциалық есепке тапсыру |