2- Қосымша

Техникалық сиппатамасы

Өртсөндіргіштерді қайта қуаттау

| № п/п | Атауы | Өлшем бірлігі | Кол-во | Сипаттама |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көмірқышқылды өрт сөндіргіштердің өрт сөндіргіштерін тексеру жөніндегі қызметтер (ОУ-5) | қызмет | 50 | - Өрт сөндіргіштердің техникалық жағдайына диагностика жүргізу, қажет болған жағдайда өнім берушінің есебінен қажетті бөлшектерді (манометр,тұтқа, шланг, чектер, пломбалар) ауыстыру. - Өрт сөндіргіштер жұмыс жағдайында, таза, жинақталған, қайта зарядтау күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілген, корпуста майысқан жерлер, сынықтар, терең сызаттар болмаған жағдайда қайтарылуы тиіс. - Қызметтерді орындау үшін шығару және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.желтоқсанға дейін. |

Жеткізу орны: Костанай облысы, Рудный қаласы, Комсомол даңғылы, 15

Жұмыстарды төлеу мерзімі: 15 күнтізбелік күн ішінде

Жұмыс ақысын төлеу шарттары: шот-фактураға сәйкес қолма - қол ақшасыз төлем, орындалған жұмыс актісі.

Приложение 2

Техническая спецификация

Услуги по перезарядке огнетушителей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проверке огнетушителей углекислотных огнетушителей (ОУ-5) | услуга | 50 | - Провести диагностику технического состояния огнетушителей, при необходимости произвести замену необходимых деталей(манометра,рукоятки, шланга, чеки, пломбы) за счёт поставщика. - Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезарядки и срока годности, без наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе. - Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счёт поставщика |

Место поставки: Костанайская область, город Рудный,проспект Комсомольский, стр 15

Срок оплаты работ:в течении 15 календарных дней

Условия оплаты работ:  оплата по безналичному расчету согласно выставленной  счета-фактуры,  акт выполненных работ.