
Техникалық сиппатама

Өнім беруші Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының "Ақсай техникалық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ғимаратында 2 (екі) сағат ішінде жылу желілерінің химиялық-тазартылған сумен жылыту жүйесін жуу және сығымдау бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді. 4 атм жолда қысым жасау.
Бағаға қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.
Қызмет көрсету орны: Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қ., Сырым Датов көшесі 1.



Техническая спецификация 

[bookmark: _GoBack]Поставщик обязуется оказать услуги по промывке и опрессовке системы отопления химическо-очищенной водой тепловых сетей, в течение 2 (два) часов в здании Государственного коммунального казенного предприятия "Аксайский технический колледж" управления образования акимата Западно-Казахстанской области. Создание давления в трассе 4 атм.
В стоимость входит все затраты связанные с оказанием услуг.
Место оказание услуг:  Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, улица Сырым Датова, 1.




