| Лоттың атауы | Жөндеу/абаттандыру жұмыстары (Мемлекеттік рәміздер аллеясын ағымдағы жөндеу және аумағын абаттандыру) |
| --- | --- |
| лот сипаттамасы | Мемлекеттік рәміздер аллеясына жоспарлы техникалық қызмет көрсету аясында келесі жұмыстар орындалуы тиіс: 1) Жарықтандыру жүйесін жөндеу және жаңғырту: *ақаулы және ұзақ пайдалану салдарынан тозған жарықтандыру жүйесінің элементтерін бөлшектеу; *жарықтандыру тіректерін ауыстыру; *жаңа шамдар мен жарықтандыру құрылғыларын орнату; *электр сымдарын және жалғау элементтерін қалпына келтіру (қажет болған жағдайда — ауыстыру); *Аллея аумағын біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз ету. 2) Ту тұғырларын (флагштоктарды) ауыстыру: *ұзақ уақыт пайдалану нәтижесінде тозған қолданыстағы ту тұғырларын бөлшектеу; *жаңа ту тұғырларын орнату; *ту тұғырлары орнатылған жерлерді тиісті техникалық және эстетикалық күйге келтіру. 3) Мемлекеттік рәміздер орнатылған құрылымдарды жөндеу: *зақымданған және тозған плиткаларды бөлшектеу; *Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы мен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Әнұранының мәтіні орналасқан құрылымдардағы қаптама плиткаларын ауыстыру; *құрылымның жекелеген элементтерін және олардың сәндік әрлеуін қалпына келтіру. 4) Қоршауларды ауыстыру: *техникалық жағдайының қанағаттанарлықсыз болуына және айтарлықтай физикалық тозуына байланысты қолданыстағы қоршауларды бөлшектеу; *Аллея периметрі бойынша жаңа қоршауларды орнату; *жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін іргелес аумақты қалпына келтіру және абаттандыру. |
| Жеткізу орны | Кемеңгер ауылдық округі |
| Жеткізу уақыты | Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 20 күн ішінде |
| Наименование лота | Работы по ремонту/благоустройству территории(текущий ремонт и благоустройство территории Аллеи государственных символов) |
| Характеристика лота | В рамках текущего ремонта Аллеи государственных символов необходимо провести следующие виды работ: 1) ремонт и модернизация системы освещения; *демонтаж неисправных и физически изношенных элеметов системы освещения; *замена опор освещения; *установка новых светильников и ламп; *восстановление и при необходимости замена электрической проводки и элементов подключения; *обеспечение равномерного освещения всей территории Аллеи. 2) Замена флагштоков: *демонтаж существующих флагштоков в связи с физическим износом вследствие длительной эксплуатации; *установка новых флагштоков; *приведение мест установки флагов в надлежащее техническое и эстетическое состояние. 3) Ремонт конструкций с государственными символами: *демонтаж поврежденной и изношенной плитки; *замена облицовочной плитки на конструкциях с изображением Государственного Герба РК и Гимна РК; *восстановление отдельных элементов конструкций и их декоративной отделки. 4) Замена ограждения: *демонтаж существующего ограждения в связи с его неудовлетворительным техническим состоянием и значительным физическим износом; *установка нового ограждения по периметру Аллеи; *восстановление и благоустройство прилегающей территории после проведения ремонтных работ |
| Место поставки | сельский округ Кеменгер |
| Срок поставки | В течение 20 дней после регистрации Договора в органах казначейства |