Қосымша 2
Техникалық ерекшелігі
Араға АПС орнату бойынша жұмыстар
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ПКОП ВЭРС-ПК2П аспабы
	дана
	1

	2
	12В 4,5 а/сағ қайта зарядталатын батарея
	дана
	1

	3
	Жылу детекторы
	дана
	24

	4
	"Шығу" "Шығу"таблосы
	дана
	2

	5
	Өрт-қол детекторы
	дана
	2

	6
	Жарық-дыбыс дабылы
	дана
	2

	7
	KSPV кабелі 2*0,5
	дана
	450

	8
	Жұмыс жобасына сәйкес монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары.

Барлық шығын материалдары жұмыс құнына кіреді.
	жұмыс
	1


Мекен-жайы: 111200, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 6 шағын аудан, 56 үй. 

Сатып алынатын қызметтердің атауы: Араға АПС орнату бойынша жұмыстар

 Өлшем бірлігі: жұмыс

Қызмет көрсету кезеңі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Тапсырыс беруші өкілінің телефон нөмірі: 8-705-503-70-26
Приложение 2
Техническая спецификация
Работы по установке АПС на пилораме

	№
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Прибор ПКОП ВЭРС-ПК2П
	шт
	1

	2
	Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А/ч
	шт
	1

	3
	Извещатель тепловой
	шт
	24

	4
	Табло «ВЫХОД» « Шығу» 
	шт
	2

	5
	Извещатель пожарно-ручной
	шт
	2

	6
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	7
	Кабель КСПВ 2*0,5
	м
	450

	8
	Монтажные и пусконаладочные работы, согласно рабочему проекту.

Все расходные материалы включены в стоимость работ. 
	Работа 
	1


Адрес: 111200, Республика Казахстан, Костанайская область, город Лисаковск, 6 микрорайон, 56 дом. 

Наименование закупаемых услуг: Работы по установке АПС на пилораме
Единица измерения: работа
Период оказания услуги: в течение 16 календарных дней с даты подписания договора
Номер телефона Представителя Заказчика: 8-705-503-70-26
