Техническое описание

Описание услуги: Проведения диагностики бальнеологических ванн «Волна» и «Гейзер». Цель диагностики-оценка состояния ванн, выявление неисправностей.

Перечень работ:

- Визуальный осмотр внешнего состояния ванн, включая корпус и элементы управления.

- Проверка форсунок (аэро,гидро,свтеотерапия), при необходимости смазка герметикам.

- Выявление возможных неисправностей и проблем на основании результатов диагностики.

- Составление актов с описанием проделанных работ и с заключение возможных неисправностей и проблем на основании результатов диагностики.

- Количество ванн – 2шт

Гарантия на выполненные работыне менее – 6 месяцев

Срок оказания услуги: 15 рабочих дней по заявке Заказчика

Место оказания услуги: ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Казбек би 11

Техникалық сипаттама

Қызметтің сипаттамасы: «Волна» және «Гейзер» бальнеологиялық ванналарына диагностика жүргізу. Диагностиканың мақсаты – ванналардың техникалық жай-күйін бағалау және ақауларды анықтау.

Орындалатын жұмыстардың тізбесі:

- Ванналардың сыртқы жай-күйін, оның ішінде корпусын және басқару элементтерін көзбен шолып тексеру.

- Форсункаларды (ауа, гидромассаж және жарықпен емдеу жүйелерін) тексеру, қажет болған жағдайда герметикпен майлау.

- Диагностика нәтижелері негізінде ықтимал ақаулар мен мәселелерді анықтау.

- Орындалған жұмыстардың сипаттамасы, сондай-ақ диагностика нәтижелері бойынша анықталған ықтимал ақаулар мен мәселелер туралы қорытынды көрсетілген актілерді жасау.

- Ванна саны – 2 дана

Орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі кемінде: 6 ай.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 жұмыс күн.

Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазыбек би көшесі, 11

Нач. отдела техники

и информационного беспечения _________________ Құрманғажиев А.С.