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Описание услуги: Проведения диагностики бальнеологических ванн «Волна» и «Гейзер». Цель диагностики-оценка состояния ванн, выявление неисправностей. 
Перечень работ: 
1. Визуальный осмотр внешнего состояния ванн, включая корпус и элементы управления.
2. Проверка форсунок (аэро,гидро,свтеотерапия), при необходимости смазка герметикам. 
3. Выявление возможных неисправностей и проблем на основании результатов диагностики. 
4. Составление актов с описанием проделанных работ и с заключение возможных неисправностей и проблем на основании результатов диагностики. 
5. Количество ванн – 2шт
Гарантия на выполненные работыне менее – 6 месяцев
Срок оказания услуги: 15 рабочих дней по заявке Заказчика 
Место оказания услуги: ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Казбек би 11

Техникалық сипаттама

Қызметтің сипаттамасы: «Волна» және «Гейзер» бальнеологиялық ванналарына диагностика жүргізу. Диагностиканың мақсаты – ванналардың техникалық жай-күйін бағалау және ақауларды анықтау.
Орындалатын жұмыстардың тізбесі:
1. Ванналардың сыртқы жай-күйін, оның ішінде корпусын және басқару элементтерін көзбен шолып тексеру.
2. Форсункаларды (ауа, гидромассаж және жарықпен емдеу жүйелерін) тексеру, қажет болған жағдайда герметикпен майлау.
3. Диагностика нәтижелері негізінде ықтимал ақаулар мен мәселелерді анықтау.
4. Орындалған жұмыстардың сипаттамасы, сондай-ақ диагностика нәтижелері бойынша анықталған ықтимал ақаулар мен мәселелер туралы қорытынды көрсетілген актілерді жасау.
5. Ванна саны – 2 дана
Орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі кемінде: 6 ай.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 жұмыс күн.
Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазыбек би көшесі, 11 
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