[bookmark: z220]Объекты воспитания и образования детей и подростков, 
[bookmark: _GoBack]дошкольного воспитания и обучения детей
	[bookmark: z221]№
п/п
	Объекты
	Лабораторные исследования
	Кратность проведения производственного контроля
	Количество проб или замеров

	
	                                                   Наурызбайский  район  г.Алматы

	1
	  пищеблоки 
	пробы пищевых продуктов (сырье) на микробиологические показатели, единиц
	1 раз в полугодие
	7 проб

	
	
	пробы готовых блюд на микробиологические исследования
	1 раз в полугодие
	Согласно меню раскладки

	
	
	пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, единиц
	один раз в год
	1 проба

	
	
	блюда на калорийность, единиц
	один раз в год
	согласно меню раскладки

	
	
	смывы, единиц
	1 раз в полугодие
	 10 смывов 

	
	
	определение витамина С
	1 раз в полугодие
	1 проба

	
	
	определение остаточного хлора в 1% растворах хлорсодержащих дезинфицирующих средствах (в сухих препаратах и в растворе)
	1 раз в полугодие
	1 проба (при наличии)

	
	
	вода питьевая из местных источников водоснабжения (централизованное, колодцы, скважины, каптажи) на бактериологические, санитарно-химические, исследования
	один раз в год
	1 проба

	2
	приемные комнаты, раздевальные, групповые, спальни, спортивные и музыкальные залы, медицинские кабинеты, помещения для отдыха и сна
	температура воздуха
	ежедневно в период отопительного сезона
	1 измерение (1 точка)

	3
	песочницы объектов
	песок и почва на санитарно-микробиологические и паразитологические исследования (на содержание гельминтов)
	один раз в год
	30% песочниц

	4
	компьютерные и мультимедийные классы, кабинеты 
	[bookmark: z226]напряженность электростатического
поля на рабочих местах
	1 раз в 3 года
	каждое рабочее место

	5
	закрытые плавательные бассейны и ванны
	пробы воды на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические исследования
	один раз в полугодия
	2 пробы (с мелкой и глубокой чаши бассейна)

	6
	группы
	смывы с внешней среды на БГКП в буфетных и паразитологические показатели в игровых и спальнях
	один раз в полугодия
	5 смывов с каждой группы

	
	
	уровень искусственной освещенности
	один раз в 3 года
	7 замеров

	7
	Помещения в целом
	кратность воздухообмена приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, естественной вентиляции
	[bookmark: z227]1) системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции – 1 раз в год;
2) системы общеобменной механической и естественной вентиляции – 1 раз в 3 года
	


	8
	  обязательные медицинские осмотры 
	 полнота обследований, своевременность 
	

1 раз в полгода
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