ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работа по ремонту и опломбировке прибора учёта тепловой энергии.
Заказчик: КГУ «Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева» управления культуры Акмолинской области.
1. Наименование и объём услуг
Ремонт и опломбировка прибора учёта тепловой энергии, включающие:
- Ремонт платы сигнала тепловычислителя.
- Замену переходного кабеля с коннектором.
- Устранение неисправности электромагнитного расходомера V1 по питанию.
- Опломбировку прибора учёта тепла (3 пломбы).
- Проверку работоспособности оборудования после выполнения ремонтных работ.
 2. Требования к оказанию услуг
Исполнитель обязан обеспечить качественное выполнение ремонтных работ, устранение выявленных неисправностей и опломбировку прибора учёта тепловой энергии.
Все необходимые материалы, комплектующие и расходные материалы должны быть включены в стоимость услуги.
3. Стоимость и условия оказания услуг
Место оказания услуг: г. Кокшетау, по месту нахождения оборудования заказчика.
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