ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работа по ремонту и опломбировке прибора учёта тепловой энергии.

Заказчик: КГУ «Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева» управления культуры Акмолинской области.

1. Наименование и объём услуг

Ремонт и опломбировка прибора учёта тепловой энергии, включающие:

- Ремонт платы сигнала тепловычислителя.

- Замену переходного кабеля с коннектором.

- Устранение неисправности электромагнитного расходомера V1 по питанию.

- Опломбировку прибора учёта тепла (3 пломбы).

- Проверку работоспособности оборудования после выполнения ремонтных работ.

2. Требования к оказанию услуг

Исполнитель обязан обеспечить качественное выполнение ремонтных работ, устранение выявленных неисправностей и опломбировку прибора учёта тепловой энергии.

Все необходимые материалы, комплектующие и расходные материалы должны быть включены в стоимость услуги.

3. Стоимость и условия оказания услуг

Место оказания услуг: г. Кокшетау, по месту нахождения оборудования заказчика.

Приёмка работы: после завершения работ и проверки исправности оборудования с оформлением акта оказанных услуг.