Техникалық ерекшелік
Жұмыс атауы: Қолданыстағы домофон жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Объектінің мекенжайы: Атырау қаласы, Томарлы ауылы, Құтқожин көшесі, 1Б ғимарат, «Шағала» балабақшасы.
Жұмысты орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Жұмыстарды орындауға қойылатын жалпы және техникалық талаптар:
· Объектіні алдын ала тексеру: Мердігер  бағалық ұсынысты тапсырмас бұрын немесе жұмысты бастамас бұрын міндетті түрде келіп, жұмыс көлемімен және нақты жағдайымен танысуы тиіс. Жұмыс көлемін дәл анықтау және жауапты тұлғамен үйлестіру үшін мына телефон нөмірі бойынша хабарласу қажет: +7 (702) 831-57-79. Объектіге бару, қарау және қосымша ақауларды анықтау Мердігердің өз күшімен жүзеге асырылады.
· Шығындарды өтеу: Жұмысты орындауға қажетті барлық шығындар (соның ішінде құрал-саймандар, материалдар) толықтай Мердігердің есебінен жабылады. Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша ақы төленбейді.
· Негізгі жұмыстардың көлемі:
1. Домофон жүйесінің сыртқы немесе ішкі қорғаныс қорабын (корпусын) толықтай жаңасына ауыстыру және сапалы етіп қайта орнату;
2. Ішкі және сыртқы есік ашу батырмаларын толықтай жаңа, сапалы аналогтарына ауыстыру;
3. Ішкі есік ашу батырмасын балалардың қолы жетпейтін қауіпсіздік аймағын қамтамасыз ету мақсатында, есіктен кемінде 1,5 метр қашықтыққа (биіктікке немесе бүйірге) ауыстырып, қайта монтаждау;
4. Ашық тұрған, салбыраған барлық электр және сигналдық сымдарды сыртқы орта әсерінен (жауын-шашын, ылғал, күн көзі, механикалық зақымдану) қорғайтын арнайы кабель-каналдарға немесе гофра құбырларына салып, сенімді түрде жабу және оқшаулау (изоляциялау) жұмыстарын жүргізу.
· Қосымша жұмыстар: Тексеру (дефектовка) барысында жоғарыда көрсетілген талаптардан бөлек қосымша ақаулар немесе қажетті жұмыстар анықталған жағдайда, Мердігер ол жұмыстарды өз есебінен, қосымша ақы талап етпей, толық көлемде және сапалы орындауға міндетті.


Техническая спецификация
Наименование работ: Текущий ремонт существующей системы домофонии.
Адрес объекта: город Атырау, село Томарлы, улица Куткожина, здание 1Б, ясли-сад «Шагала».
Срок выполнения работ: В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания договора.
Общие и технические требования к выполнению работ:
· Предварительный осмотр объекта: Подрядчик (Поставщик) до подачи ценового предложения или до начала выполнения работ обязан в обязательном порядке посетить объект (ясли-сад «Шагала») для детального ознакомления с объемом и спецификой работ на месте. Для согласования визита и выезда на объект необходимо связаться по телефону: +7 (702) 831-57-79. Выезд, осмотр и выявление скрытых дефектов осуществляются силами Подрядчика.
· Покрытие расходов: Все расходы, связанные с выполнением работ (включая приобретение инструментов, расходных материалов, комплектующих, транспортные расходы, оплату труда и командировочные расходы специалистов), в полном объеме осуществляются за счет Подрядчика (Поставщика). Дополнительная оплата со стороны Заказчика не предусмотрена.
· Объем основных работ:
1. Полный демонтаж старого и установка нового качественного защитного короба (корпуса) системы домофонии;
2. Полная замена внутренних и внешних кнопок открытия двери на новые исправные аналоги;
3. Перенос и монтаж внутренней кнопки открытия двери на безопасное, недоступное для детей место, на расстояние (высоту или в сторону) не менее 1,5 метров от двери;
4. Все открытые и провисающие электрические и сигнальные провода должны быть надежно скрыты и изолированы в специальные кабельные каналы или гофрированные трубы для защиты от внешних атмосферных воздействий (осадки, влага, солнечные лучи) и механических повреждений.
· [bookmark: _GoBack]Дополнительные работы: В случае выявления в ходе осмотра (дефектовки) иных неисправностей или дополнительных объемов работ, помимо вышеуказанных, Подрядчик обязуется выполнить их в полном объеме за свой счет, без требования дополнительной оплаты.
