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Сатып алынатын жұмыстың техникалық ерекшеліктері 

	№ р/с*
	атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің Жалпы білім беретін №8 У.Атамбаев  атындғы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесіне  ағымдағы жөндеу жұмыстары (жылыту құбырларын қаптау)

	Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің Жалпы білім беретін №8 У.Атамбаев  атындғы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесіне  ағымдағы жөндеу жұмыстары (жылыту құбырларын қаптау). Жұмыс құнына жұмыстарды орындауға байланысты өнім берушінің барлық шығыстары енгізілуге тиіс, соның ішінде материалдар мен құралдар. Жұмыс аяқталғаннан кейін 1 жылға жұмыс кепілдігін беруі тиіс. Жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға, ақау актісіне сай және ҚР ҚН, ҚР ҚНжЕ, ҚР ҚЕ талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттар тізбесінде көрсетілген МЕМСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар. Бұл ретте өнім беруші жұмыс жасау, қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді өзіне қабылдайды, сондай-ақ Тапсырыс беруші қызмет бойынша қолданылатын материалдарды келіседі және Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруы тиіс. Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекіту үшін жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынады, онда жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімі мен тәртібі жазылады. Жеткізуші барлық материалдар мен орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай кепілдік береді. Егер кепілдікті пайдалану кезеңінде объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, онда кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім беруші сақтауы тиіс жұмыстарды орындау учаскесіндегі тазалық және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазарту. Құрылыс қоқыстары Тапсырыс берушінің аумағынан жеткізушінің күшімен және қаражатымен шығарылуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Мұндай жағдайда өнім беруші залалды толық көлемде өз есебінен өтейді. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің, сондай-ақ өнім берушімен жасалған шарт негізінде шарт шеңберінде жұмыстың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың әрекеттері мен олқылықтары үшін жауапты болады. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтерді өз күшімен қамтамсыз етуі тиіс.












Техническая спецификация 

	№
п/п*
	Наименование 
	Техническая спецификация, характеристика 
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	1. 
	Работы по текущему ремонту (закрытие  отопительых труб) КГУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им У.Атамбаева» отдел образования города Атырау Управления образования  Атырауской области 
	[bookmark: _GoBack]Работы по текущему ремонту (закрытие  отопительных труб)  КГУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им У.Атамбаева» отдел образования города Атырау Управления образования  Атырауской области. В стоимость работ должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением работ, в том числе материалы и инструменты. После окончания работ предоставить гарантию на работу сроком на 1 год. Работы должны выполняться согласно утвержденной сметной документации, дефектного акта и в соответствии с требованиями СН РК, СНиП РК, СП РК. Требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанных в перечне нормативных документов действующих на территории РК. Требования и условия, предъявляемые к выполнению работ. При этом Поставщик принимает на себя все обязанности по работе, обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и т.д., также согласовать Заказчиком применяемые материалы по работе и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации. Поставщик после подписания договора в течение 3 рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ по ремонту. Поставщик предоставляет гарантию на все материалы и выполненные работы, сроком не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика силами и средствами Поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда Заказчика. В таком случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами.



 

