Техническая спецификация
Услуги по поверке средств измерений с предоставлением поверительного лейбла (знак поверки), условия оказания услуги - приборы вывозятся и привозятся Поставщиком самостоятельно.

Срок оказания услуги в течение 15 календарный дней с момента подписания договора.

Требования к Поставщику: иметь специализированную лабораторию, иметь аттестацию об аккредитовании.
Все расходы по оказанию услуги, в том числе транспортировка, доставка средств измерений осуществляется за счет Поставщика.

Услуга должна быть оказана качественно и своевременно, согласно сроку оказания услуг.
	№п/п
	Наименование средст измерений
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Торайгырова 67
	
	

	1
	Ростомер
	шт.
	1

	2
	Бактерицидный рециркулятор SL-OБРН 30
	шт.
	1

	3
	Прибор для измерения артериального давления
	шт.
	1

	4
	Холодильник SRG-118 SAMSUNG
	шт.
	1

	5
	Весы напольные медицинские ВМЭН-200-50/100Д
	шт.
	1

	
	Бектурова 1
	
	

	1
	Термометр технический ТБ-3
	шт.
	1

	2
	Гигрометр ВИТ-2
	шт.
	3

	3
	Облучатель настенный ОБН
	шт.
	4

	4
	Термометр ТС-7-М1
	шт.
	5

	5
	Весы напольные медицинские ВМЭН-200-Д
	шт.
	1

	6
	Весы электронные ВЭУ-150-50/100
	шт.
	1

	7
	ВЭУ-32 5/10А
	шт.
	2

	8
	Меркурий 313-11
	шт.
	1

	9
	Шкаф холодильный R-15204
	шт.
	2

	10
	Шкаф холодильного типа ШН-1,4
	шт.
	2

	11
	Холодильник STINOL242Q, для хранения лекарства
	шт.
	1

	12
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2010 Сr
	шт.
	1

	13
	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010 СrУ2
	шт.
	1

	14
	Холодильник Индезит
	шт.
	1


Техникалық сипаттама
Салыстырып тексеру жапсырмасын (тексеру белгісін) ұсына отырып, өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер, Қызмет көрсету шарттары - аспаптарды өнім беруші өз бетінше әкетеді және әкеледі.

Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

Жеткізушіге қойылатын талаптар: мамандандырылған зертхананың болуы, аккредиттеу туралы сертификаттың болуы.

Қызмет көрсету бойынша барлық шығыстар, оның ішінде өлшеу құралдарын тасымалдау, жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Қызмет көрсету мерзіміне сәйкес сапалы және уақтылы көрсетілуі тиіс.
	№р/б
	Өлшеу құралдарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	
	Торайғыров 67
	
	

	1
	Ростомер
	дана
	1

	2
	SL-OBRN 30 бактерицидті рециркулятор
	дана
	1

	3
	Қан қысымын өлшейтін құрал
	дана
	1

	4
	SRG-118 Samsung тоңазытқышы
	дана
	1

	5
	Таразы еден медициналық ВМЕН-200-50/100Д
	дана
	1

	
	Ак. Бектұров 1
	
	

	1
	Техникалық ТБ-3 термометрі
	дана
	1

	2
	Вит-2 гигрометрі
	дана
	3

	3
	Қабырғаға сәулелендіргіш
	дана
	4

	4
	КО-7-М1 термометрі
	дана
	5

	5
	Таразы еден медициналық ВМЕН-200-Д
	дана
	1

	6
	Электрондық ЖЭУ-150-50/100 таразы
	дана
	1

	7
	ЖЭУ - 32 5 / 10А
	дана
	2

	8
	Меркурий 313-11
	дана
	1

	9
	R-15204 тоңазытқыш шкафы
	дана
	2

	10
	ШН-1,4 Тоңазытқыш түріндегі Шкаф
	дана
	2

	11
	Stinol242q тоңазытқышы, дәрі-дәрмекті сақтауға арналған
	дана
	1

	12
	ДМ 2010 Сг сигнализациясын көрсететін Манометр
	дана
	1

	13
	Дм2010 СгУ2 сигнализациясын көрсететін Манометр
	дана
	1

	14
	Тоңазытқыш Индезит
	дана
	1


