
Техническая спецификация
 
		  		       
	 Работы по текущему ремонту системы отопления включают:

1. Демонтаж и монтаж трубопровода отопления диаметром Ду 32 мм, толщиной стенки 3 мм — 70 погонных метров. 
2. Очистка грязевиков (фильтров) — 2 шт., с возможной заменой при необходимости.
3. Демонтаж, монтаж и очистка радиаторов отопления — 6 шт., с установкой терморегулирующих кранов. 
4. Ревизия элеваторного узла (фланцевого узла) системы отопления с проверкой технического состояния и работоспособности оборудования.  
5. При  демонтаже фланцевого узла снятие пломбы  согласовать с АО «Жаиктеплоэнерго».
6. Монтаж стояка отопления  диаметром Ду 32 мм, толщиной стенки 3 мм.  


Место оказания услуг: г.Уральск,ул.Некрасова 30/1.
Время оказания услуги по предварительному согласованию   с Заказчиком.  
В стоимость услуги включаются все расходы связанные с выполнением работ, в том числе запасные части,  трубы, фильтры, краны и т.д. при  необходимости сварочные работы, уборка территории.




























Техникалық сипаттама 
		  		       
	Жылыту жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстары мыналарды қамтиды:
 
1. Диаметрі Ду 32 мм, қабырғасының қалыңдығы 3 мм — 70 сызықтық метр жылыту құбырын бөлшектеу және монтаждау. 
2. Балшықтарды (сүзгілерді) тазарту-2 дана, қажет болған жағдайда ауыстырылуы мүмкін.
3. Жылыту радиаторларын бөлшектеу, монтаждау және тазалау — 6 дана, термореттеу крандарын орнатумен. 
[bookmark: _GoBack]4. Жылыту жүйесінің элеваторлық торабын (фланецті торабын) Жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмыс қабілеттілігін тексере отырып тексеру. 
5. Фланецті торапты бөлшектеу кезінде пломбаны алу "Жайықтеплоэнерго"АҚ-мен келісілсін.
6. Диаметрі 32 мм, қабырғасының қалыңдығы 3 мм жылыту көтергішін орнату.

Қызмет көрсету орны: Орал қаласы,Некрасов көшесі 30/1
Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша қызмет көрсету уақыты. 
Қызметтің құнына жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстар, оның ішінде қосалқы бөлшектер, құбырлар, сүзгілер, крандар және т.б. қажет болған жағдайда дәнекерлеу жұмыстары, аумақты жинау кіреді.





					
