Техникалық сипаттама

Техническая спецификация

1. Жалпы мәліметтер / Общие сведения

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Тауардың атауы | Наименование товара |
| Желілік бейнетіркегіш | Сетевой видеорегистратор |
| Мақсаты | Назначение |
| Бейнебақылау жүйесіне арналған желілік бейнетіркегіш | Сетевой видеорегистратор для системы видеонаблюдения |

2. Техникалық сипаттамалар / Технические характеристики

| № | Параметр (қазақша) | Параметр (орысша) | Талап / Требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Түрі | Тип | NVR (желілік / сетевой) |
| 2 | Жазба түрі | Тип записи | Цифрлық / Цифровой |
| 3 | Максималды бейне кірістер саны | Макс. количество видеовходов | 16 |
| 4 | Қатты дискінің максималды көлемі (әрқайсысы) | Максимальный объем памяти жесткого диска (каждого) | 10 ТБ |
| 5 | PoE арқылы желілік қосылу | Сетевое подключение через PoE | Жоқ / Нет |
| 6 | Қосымша мүмкіндіктер | Особенности | Бейне қозғалыс детекторы бар / С видео-детектором движения |
| 8 | Кепілдік мерзімі | Гарантийный срок | кемінде 12 ай |

3. Жалпы талаптар / Общие требования

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| Жеткізу кезінде барлық қажетті кабельдер, адаптерлер және құжаттама (паспорт, кепілдік талоны) берілуі тиіс. | При поставке должны быть предоставлены все необходимые кабели, адаптеры и документация (паспорт, гарантийный талон). |
| Мердігер тауарды объектіге жеткізіп, қажет болған жағдайда орнатуға және баптауға міндетті. | Подрядчик обязан доставить товар на объект и при необходимости выполнить установку и настройку. |
| Қабылдау-тапсыру актісі тапсырыс берушінің өкілімен бірге рәсімделеді. | Акт приема-передачи оформляется совместно с представителем заказчика. |

4. Қосымша шарттар / Дополнительные условия

| Қазақша | Орысша |
| --- | --- |
| Тауар мемлекеттік сатып алу талаптарына және техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс. | Товар должен соответствовать требованиям государственного закупа и техническим регламентам. |
| Мердігер жоғарыдағы барлық талаптарды қабылдайтынын растайды. | Подрядчик подтверждает принятие всех вышеуказанных требований. |