Приложение 2
Техническая спецификация закупаемых услуг
на 2026 год

Наименование услуги  Услуги по поверке средств измерений, оценке состояния и метрологическая поверка приборов 
	№
	Наименование приборов
	Ед.измерения
	количество
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Ростомер (от 0-2100мм)
	шт
	1
	2025 г.

	2
	Термометр стеклянный керасиновый
	шт
	4
	2014г.

	3
	Весы товарные (от 0-200 кг) 
	шт
	1
	2009г.

	4
	Весы электронные  ВЭМ-150 (от 1-200кг)
	шт
	1
	2014г.

	5
	Холодильник NORD
	      шт
	          1
	           2010г.

	
	ИТОГО
	шт
	8
	



Поставщик должен выполнить поверку  средств измерений в соответствии с техническими условиями и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Поверка средств измерений должна проводиться аккредитованной поверочной лабораторией с действующим аттестатом аккредитации. Поставщик несет ответственность за сохранность и целостность  переданных ему для проведения проверки средств измерений, а также документов. Все затраты на оказываемые услуги осуществляются за счет поставщика. По окончании поверочных работ должен быть выдан документ о поверке установленного образца 2026 года. Услуга должна быть оказана в соответствии с СТ РК 2.382-2016.
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