Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг

на 2026 год

Наименование услуги  Услуги по поверке средств измерений, оценке состояния и метрологическая поверка приборов

| № | Наименование приборов | Ед.измерения | количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ростомер (от 0-2100мм) | шт | 1 | 2025 г. |
| 2 | Термометр стеклянный керасиновый | шт | 4 | 2014г. |
| 3 | Весы товарные (от 0-200 кг) | шт | 1 | 2009г. |
| 4 | Весы электронные ВЭМ-150 (от 1-200кг) | шт | 1 | 2014г. |
| 5 | Холодильник NORD | шт | 1 | 2010г. |
|  | ИТОГО | шт | 8 |  |

Поставщик должен выполнить поверку  средств измерений в соответствии с техническими условиями и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Поверка средств измерений должна проводиться аккредитованной поверочной лабораторией с действующим аттестатом аккредитации. Поставщик несет ответственность за сохранность и целостность  переданных ему для проведения проверки средств измерений, а также документов. Все затраты на оказываемые услуги осуществляются за счет поставщика. По окончании поверочных работ должен быть выдан документ о поверке установленного образца 2026 года. Услуга должна быть оказана в соответствии с СТ РК 2.382-2016.

Поставщик должен находиться в городе Актобе !