| Лоттың атауы | Жөндеу/аумақты абаттандыру жұмыстары (металл жарнама құрылымын ағымдағы жөндеу және жаңғырту, соның ішінде екі жақты жарықтандыруды орнату) |
| --- | --- |
| лот сипаттамасы | Қолданыстағы екі жақты ақпараттық стендтің техникалық және эстетикалық жағдайының қанағаттанарлықсыз болуына, сондай-ақ оның жергілікті тұрғындар мен өтіп бара жатқан адамдар үшін көріну мүмкіндігін жақсарту қажеттілігіне байланысты, құрылымның орнын ауыстыруды да қамтитын жөндеу жұмыстарын жүргізу талап етіледі. Жұмыс ауқымы: - металл қаңқаны жөндеу және нығайту; - жарнамалық қалқанды ыңғайлырақ әрі көзбен көруге қолайлырақ күйге бұру (бағытын өзгерту); - металл құрылымның зақымдалған элементтерін қалпына келтіру және ауыстыру; - металл қаңқа бөлшектерін тазалау және бояу; - екі жағындағы жарнамалық беттерді ауыстыру; - жарнамалық қалқанның екі жағына да жарықтандыру жүйесін орнату; - жарықдиодты (LED) прожекторларды және электр сымдарын орнату; - барлық қажетті электр монтаждау жұмыстарын орындау; - құрылымның бағыты өзгертілгеннен кейін оның берік бекітілуін және тұрақтылығын қамтамасыз ету. |
| Жеткізу орны | Кемеңгер ауылдық округі |
| Жеткізу уақыты | Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 15 күн ішінде |
| Наименование лота | Работы по ремонту/благоустройству территории (текущий ремонт и модернизация металлической конструкции информационного билборда с устройством двустороннего освещения) |
| Характеристика лота | В связи с неудовлетворительным техническим и эстетическим состоянием существующего двухстороннего информационного билборда, а также необходимостью улучшения его визуальной доступности для жителей и проезжающих, требуется проведение ремонтных работ с изменением положения конструкции. Перечень работ: -ремонт и усиление металлического каркаса; -поворот (переориентация) билборда в более удобное и визуально доступное положение; -восстановление и замена поврежденных элементов металлической конструкции; -очистка и покраска металлических частей каркаса; -замена полотен с обеих сторон; -установка освещения с обеих сторон билборда; -установка светодиодных прожекторов и электропроводки; -проведение необходимых электромонтажных работ; -обеспечение надежного крепления и устойчивости конструкции после переориентации |
| Место поставки | сельский округ Кеменгер |
| Срок поставки | В течение 15 дней после регистрации Договора в органах казначейства |