

	Лоттың  атауы
	Жөндеу/аумақты абаттандыру жұмыстары (металл жарнама құрылымын ағымдағы жөндеу және жаңғырту, соның ішінде екі жақты жарықтандыруды орнату)


	лот сипаттамасы

	Қолданыстағы екі жақты ақпараттық стендтің техникалық және эстетикалық жағдайының қанағаттанарлықсыз болуына, сондай-ақ оның жергілікті тұрғындар мен өтіп бара жатқан адамдар үшін көріну мүмкіндігін жақсарту қажеттілігіне байланысты, құрылымның орнын ауыстыруды да қамтитын жөндеу жұмыстарын жүргізу талап етіледі.
Жұмыс ауқымы:
- металл қаңқаны жөндеу және нығайту;
- жарнамалық қалқанды ыңғайлырақ әрі көзбен көруге қолайлырақ күйге бұру (бағытын өзгерту);
- металл құрылымның зақымдалған элементтерін қалпына келтіру және ауыстыру;
- металл қаңқа бөлшектерін тазалау және бояу;
- екі жағындағы жарнамалық беттерді ауыстыру;
- жарнамалық қалқанның екі жағына да жарықтандыру жүйесін орнату;
- жарықдиодты (LED) прожекторларды және электр сымдарын орнату;
- барлық қажетті электр монтаждау жұмыстарын орындау;
- құрылымның бағыты өзгертілгеннен кейін оның берік бекітілуін және тұрақтылығын қамтамасыз ету.


	Жеткізу орны
	Кемеңгер ауылдық округі

	Жеткізу уақыты
	[bookmark: _GoBack]Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 15 күн ішінде


	Наименование лота
	Работы по ремонту/благоустройству территории              (текущий ремонт и модернизация металлической конструкции информационного билборда с устройством двустороннего освещения)

	Характеристика лота
	В связи с неудовлетворительным техническим и эстетическим состоянием существующего двухстороннего информационного билборда, а также необходимостью улучшения его визуальной доступности для жителей и проезжающих, требуется проведение ремонтных работ с изменением положения конструкции.
Перечень работ: 
-ремонт и усиление металлического каркаса;
-поворот (переориентация) билборда в более удобное и визуально доступное положение;
-восстановление и замена поврежденных элементов металлической конструкции;
-очистка и покраска металлических частей каркаса;
-замена полотен с обеих сторон;
-установка освещения с обеих сторон билборда;
-установка светодиодных прожекторов и электропроводки;
-проведение необходимых электромонтажных работ;
-обеспечение надежного крепления и устойчивости конструкции после переориентации

	Место поставки
	 сельский округ Кеменгер

	Срок поставки
	В течение 15 дней после регистрации Договора в органах казначейства



