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2қосымша
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Жаңаталап  ауылындағы көше шамдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарының техникалық ерекшеліктері 
	Атауы:
	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Жаңаталап   ауылындағы көше шамдарының ағымдағы жөндеу  жұмыстары

	Лоттың атауы:
	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Жаңаталап  ауылындағы көше шамдарының ағымдағы жөндеу  жұмыстары

	Лоттың сипаттамасы:
	1  Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Жаңаталап  ауылындағы П.Қарақұлұлы ,

Ә Қожабев көшесіндегі бағаналардағы  (столб) тозығы жеткен  200метр диаметр 2,16  электр желісін кабель сатып әкеліп бағанаға орнату , 50 Вт LED істен шыққан 20дана лампа орнату ,1дана тоқ есептегіш (счетчик) сатып әкеп әкеліп орнату ,2 дана пускатель 2 дана фото реле сатып әкеліп орнату   

	Жұмысты орындау  орны:
	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы Жаңаталап  ауылы

	Жұмысты орындау мерзімі:
	Келісім шартқа отырғаннан бастап жыл бойы тапсырыс берушінің сұранысы бойынша

	Функционалдық,  техникалық, сапалық және пайдалану ерекшеліктері:
	Өнім беруші қызметтерді осы техникалық ерекшелікке сәйкес сапалы көрсетуі тиіс.

Егер Өнім беруші көрсететін қызметтердің сапасы мен жеделдігі осы Техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші шартты бұза алады.

	Жұмысты орындаушының құқықтары мен міндеттері:
	Жұмысты орындаушының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген.

	Техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бойынша талаптар:
	Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде ҚР Еңбек кодексін  «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» талаптарын басшылыққа алуы тиіс.

	Еңбек, Материалдық ресурсы бойынша қойылатын талаптар:
	Өнім берушінің  қажетті материалды-техникалық ресурстары, жөндеуге пайдаланылатын  техникалары болуы керек.



