2-қосымша


Техникалық ерекшелік


	№ р/с
	Қызмет атауы
	Сатып алынатын қызметтің қысқаша сипаттамасы

	1
	Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету (6дана)
	Кондиционерді тазарту, оның ішінде: буландырғышты шаң мен ластанудан тазарту; ауа сүзгісін, ішкі блок автоматикасының құрылғыларын тазарту, микропроцессор жұмысын тексеру.
Кондиционердің барлық режимдегі жұмысын тексеру, оның ішінде: микропроцессордың, хладагент контурықосылыстарының герметикалығын тексеру; режимдерді индикациялау жүйесінің жарамдылығын тексеру; электрмен қоректендіру жүйесінің жарамдылығын тексеру; дренаж жүйесінің жарамдылығын тексеру; автоматика, буландырғыш желдеткіштерінің автоматикасының, электр қозғалтқыштары мен қалақтарының (ішкі блок) жарамдылығын тексеру; электр жабдығының және конденсатор (сыртқы) блогы автоматикасының жарамдылығын тексеру; буландырғыш (ішкі) блогыныңқалақтары менжелдеткішінің электр қозғалтқышының жарамдылығын тексеру. Хладагентпен жанармай құю.Барлық анықталған ақауларды жөндеу (жөндеу жеткізушінің есебінен жүргізіледі).



	
























Приложение 2



Техническая спецификация 


	№ п/п
	Наименование услуги
	Краткое описание  закупаемых услуг

	1
	Техническое обслуживание кондиционеров                  (6штуки)


	Очистка конденсатора,в том числе: чистка испарителя от пыли и грязи,чистка воздушного фильтра,устройств автоматики внутреннего блока, проверка работы микропроцессора.
Проверка работы кондиционера во всех режимах, в том числе:микропроцессора, проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента;проверка исправности системы индикации режимов;проверка исправности системы электропитания;проверка исправности дренажной системы;проверка исправности автоматики,электродвигателей и лопастей вентиляторов испарителя(внутренний блок);проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного (внешнего) блока;проверка исправности лопастей  и электродвигателя вентилятора испарителя  (внутреннего) блока.Дозаправка хладогентом. Ремонт всех выявленных неисправностей (ремонт производится за счет поставщика).







