2-қосымша

Техникалық ерекшелік

| № р/с | Қызмет атауы | Сатып алынатын қызметтің қысқаша сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету (6дана) | Кондиционерді тазарту, оның ішінде: буландырғышты шаң мен ластанудан тазарту; ауа сүзгісін, ішкі блок автоматикасының құрылғыларын тазарту, микропроцессор жұмысын тексеру. Кондиционердің барлық режимдегі жұмысын тексеру, оның ішінде: микропроцессордың, хладагент контурықосылыстарының герметикалығын тексеру; режимдерді индикациялау жүйесінің жарамдылығын тексеру; электрмен қоректендіру жүйесінің жарамдылығын тексеру; дренаж жүйесінің жарамдылығын тексеру; автоматика, буландырғыш желдеткіштерінің автоматикасының, электр қозғалтқыштары мен қалақтарының (ішкі блок) жарамдылығын тексеру; электр жабдығының және конденсатор (сыртқы) блогы автоматикасының жарамдылығын тексеру; буландырғыш (ішкі) блогыныңқалақтары менжелдеткішінің электр қозғалтқышының жарамдылығын тексеру. Хладагентпен жанармай құю.Барлық анықталған ақауларды жөндеу (жөндеу жеткізушінің есебінен жүргізіледі). |

Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование услуги | Краткое описание закупаемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционеров (6штуки) | Очистка конденсатора,в том числе: чистка испарителя от пыли и грязи,чистка воздушного фильтра,устройств автоматики внутреннего блока, проверка работы микропроцессора. Проверка работы кондиционера во всех режимах, в том числе:микропроцессора, проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента;проверка исправности системы индикации режимов;проверка исправности системы электропитания;проверка исправности дренажной системы;проверка исправности автоматики,электродвигателей и лопастей вентиляторов испарителя(внутренний блок);проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного (внешнего) блока;проверка исправности лопастей и электродвигателя вентилятора испарителя (внутреннего) блока.Дозаправка хладогентом. Ремонт всех выявленных неисправностей (ремонт производится за счет поставщика). |