[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Техническая спецификация.
	Номер закупки:
	

	Наименование закупки:
	

	Наименование лота:
	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

	Описание лота:
	Работы по установке/монтажу климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

	Дополнительное описание
лота:

	Приобрести  моечную ванну для мытья кастрюль размер 1,8*0,8 см. и  вытяжной зонт над моечной ванной.
Установить ванну и подключить вытяжное оборудование к действующей системе вентиляции — 1 точки подключения.
Приобрести и установить наружную вентиляционную трубу.
Выполнить необходимые монтажные работы и проверить работоспособность вентиляционной системы после установки оборудования.

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	Работа

	Место доставки:
	г.Атырау , Мұқит Қалимов 62

	Срок доставки:
	После подписания договора течение 20дней





Техникалық ерекшелігі.

	Сатып алу нөмірі:

	

	Сатып алудың атауы:

	

	Лот атауы:
	Климаттық бақылау жабдығы мен жүйелерін/желдету жүйелері мен жабдықтарын монтаждау/монтаждау жұмыстары

	Описание лота:
	Климаттық бақылау жабдығы мен жүйелерін/желдету жүйелері мен жабдықтарын монтаждау/монтаждау жұмыстары

	Қосымша сипаттамасы лот
	[bookmark: _GoBack]1,8 x 0,8 см өлшемді раковина мен раковинаның үстіне сорғыш сатып алыңыз.
Раковинаны орнатыңыз және сорғыш жүйесін бар желдету жүйесіне қосыңыз (1 қосылым нүктесі).
Сыртқы желдету құбырын сатып алып, орнатыңыз.
Қажетті орнату жұмыстарын орындаңыз және орнатқаннан кейін желдету жүйесінің жұмысын тексеріңіз.

	Саны:
	1

	Өлшем бірлігі:
	жұмыс

	Жеткізу орны:
	г.Атырау , Мұқит Қалимов 62

	Жеткізу мерзімі:
	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күн ішінде




