Техническая спецификация

Установка и приобретение прибора учета расхода воды с радио-модулем передачи данных диам 15 – 1 услуга 

Установка и приобретение за счет поставщика счетчик  воды CASCAD UW40 с импульсным выходом

Установка и приобретение за счет поставщика счетчик импульсов  ArnaSmart SPC-4 P NBIoT+ LoRAWAN

Установка за счет поставщика, настройка модуля за счет поставщика. Счетчик должен находится в реестре средств измерения Казахстана. 

Техникалық ерекшелік

[bookmark: _GoBack]15 - 1 қызмет диам деректерін беру радио-модулі бар су шығынын есептеу аспабын орнату және сатып алу

Жеткізуші есебінен CASCAD UW40 импульстік шығысы бар су есептегішін орнату және сатып алу

ArnaSmart SPC-4 P NBIoT+ LoRAWAN импульс есептеуішін жеткізуші есебінен орнату және сатып алу

Жеткізуші есебінен орнату, жеткізуші есебінен модульді теңшеу. Есептеуіш Қазақстанның өлшеу құралдарының тізілімінде болуы тиіс.
