Астана қаласы, Рақымжан Қошқарбаев даңғылы, 50-үй мекенжайында орналасқан № 7 тұрғын емес үй-жайды ағымдағы жөндеу жұмыстарының
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

1. Жұмыстардың сипаттамасы
1.1. № 7 тұрғын емес үй-жайды ағымдағы жөндеу жұмыстары бекітілген сметалық құжаттамаға, ақаулар ведомосіне, осы техникалық ерекшелікке және мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.
1.2. Жұмыстардың құрамына сметалық құжаттамада көзделген көлемдерде бөлшектеу, жалпы құрылыс, әрлеу, сантехникалық, электр монтаждау және өзге де ілеспе жұмыстар кіреді.
1.3. Жұмыстар төмендегілерге сәйкес орындалады:
· Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларына;
· Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға (ГОСТ);
· санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен өрт қауіпсіздігі нормаларына;
· бекітілген сметалық құжаттамаға;
· ақаулар ведомосіне;
· мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың талаптарына.
1.4. Жұмыстардың нақты түрлері, көлемдері мен сипаттамалары бекітілген сметалық құжаттамамен айқындалады. Сметалық құжаттамада көзделмеген қосымша жұмыстарды орындауға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ғана жол беріледі.
2. Жұмыстарды орындау орны
Астана қаласы, Рақымжан Қошқарбаев даңғылы, 50-үй, № 7 тұрғын емес үй-жай.
3. Жұмыстарды орындау мерзімі
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінде шарт тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн.
4. Жалпы талаптар
4.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіні алдын ала хабардар етпестен жұмыстардың орындалу барысына бақылау жүргізуге, орындалатын жұмыстардың, қолданылатын материалдардың, бұйымдар мен жабдықтардың сапасын тексеруге, сондай-ақ олардың сапасын, сатып алынуын және шығу тегін растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.
4.2. Барлық қажетті материалдарды, бұйымдарды, жабдықтар мен құрал-саймандарды сатып алу, жеткізу, тиеу, түсіру және тасымалдау Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады және шарттың құнына енгізіледі.
4.3. Жұмыстар Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы құрылыс нормаларына, қағидаларына, стандарттарына және техникалық регламенттеріне сәйкес орындалуға тиіс.
4.4. Өнім беруші атқарушылық құжаттаманы жүргізуге және оны Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша ұсынуға міндетті.
4.5. Барлық жұмыстар Өнім берушінің материалдарын, жабдықтарын, құрал-саймандарын және еңбек ресурстарын пайдалана отырып орындалады.
4.6. Өнім беруші технологиялық реттілікті және белгіленген сапа талаптарын сақтай отырып, жұмыстардың білікті мамандармен орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
4.7. Өнім беруші инженерлік коммуникациялардың, құрылыс конструкцияларының, жабдықтардың және Тапсырыс берушінің мүлкінің бүлінуіне жол бермеу үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.
4.8. Сметалық құжаттамада көзделген материалдарды ауыстыруға Қазақстан Республикасының заңнамасы мен шарт талаптарын сақтай отырып, Тапсырыс берушімен алдын ала келісілгеннен кейін ғана жол беріледі.
5. Жөндеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
5.1. Бөлшектеу жұмыстары сметалық құжаттамада көзделген көлемдерде, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және бөлшектеуге жатпайтын құрылыс конструкциялары мен инженерлік коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз ете отырып орындалуға тиіс.
5.2. Жалпы құрылыс жұмыстары, оның ішінде арақабырғаларды орнату және жөндеу, беттерді дайындау және сметалық құжаттамада көзделген өзге де жұмыстар белгіленген технологиялық талаптарды сақтай отырып орындалуға тиіс.
5.3. Әрлеу жұмыстары беттердің тегістігін, жабындардың беріктігін, материалдардың сапалы түйісуін және көзге көрінетін ақаулардың болмауын қамтамасыз етуге тиіс.
5.4. Еден жабындарын орнату және жөндеу, қабырғаларды қаптау, беттерді бояу және басқа да әрлеу жұмыстары сметалық құжаттамада көзделген материалдарды пайдалана отырып орындалады.
5.5. Есік блоктарын, фурнитураны және өзге де бұйымдарды монтаждау олардың сенімді бекітілуін, дұрыс жұмыс істеуін және тиісті сыртқы келбетін қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады.
5.6. Сантехникалық жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес орындалады, бұл ретте қосылыстардың герметикалығы мен орнатылған жабдықтардың жұмысқа жарамдылығы міндетті түрде тексеріледі.
5.7. Электр монтаждау жұмыстары электр қауіпсіздігі талаптарын, қосылыстардың дұрыстығын және электр қондырғылары бұйымдарының сенімді бекітілуін сақтай отырып орындалады.
5.8. Қолданылатын нормативтік талаптарға сәйкес куәландырылуға жататын жасырын жұмыстар жабылғанға дейін Тапсырыс берушіге көрсетіліп, қажетті актілермен ресімделуге тиіс.
5.9. Жұмыстарды орындау барысында Өнім берушінің кінәсінен туындаған барлық анықталған кемшіліктер оның өз қаражаты есебінен жойылуға тиіс.
6. Жұмыстар басталғанға дейін және оларды орындау барысында Өнім берушінің міндеттері
6.1. Тапсырыс берушіге жасалған шарттың сомасына сәйкес жергілікті сметаны және сметалық есепті, оның ішінде электрондық форматта ұсыну.
6.2. Жұмыстарды бастамас бұрын үй-жайдың нақты техникалық жай-күйімен, инженерлік коммуникациялардың орналасуымен және жөндеу жұмыстарын орындау жағдайларымен танысу.
6.3. Жұмыс жүргізілетін аумақты қоршауды және оқшаулауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін жиһаздарды, жабдықтарды және өзге де заттарды уақытша көшіруді ұйымдастыру.
6.4. Жөндеуге жатпайтын қолданыстағы қабырғаларды, төбелерді, едендерді, есіктерді, терезелерді, инженерлік коммуникацияларды және үй-жайдың өзге де элементтерін бүлінуден және ластанудан қорғауды қамтамасыз ету.
6.5. Құрылыс материалдарын, жабдықтар мен құрал-саймандарды қауіпсіз сақтауды ұйымдастыру.
6.6. Жөндеу жұмыстары орындалатын бүкіл кезең ішінде объектіде тазалық пен тәртіпті сақтау.
6.7. Құрылыс шаңын, қоқыс пен қалдықтарды уақтылы шығару, үй-жай мен оған іргелес аумақтың қоқыспен ластануына жол бермеу.
6.8. Ғимараттың ортақ мүлкінің, жалпы пайдаланылатын орындарының және инженерлік коммуникацияларының бүлінуіне жол бермеу.
6.9. Бекітілген сметалық құжаттаманың талаптары шегінде әрлеу материалдары мен бұйымдарының түсін, құрылымын, өлшемдерін, сыртқы түрін және өзге де сипаттамаларын Тапсырыс берушімен алдын ала келісу.
6.10. Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуы үшін материалдық жауапкершілік көтеру және Өнім берушінің кінәсінен келтірілген залалды өтеу.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейінгі Өнім берушінің міндеттері
7.1. Тапсырыс берушіге нақты орындалған жұмыс көлемдеріне сәйкес келетін, қажетті растайтын құжаттар қоса берілген 2В нысанындағы орындалған жұмыстар актісін ұсыну.
7.2. Орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші шартта көзделген барлық жұмыстар толық аяқталғаннан және анықталған ескертулер болған жағдайда олар жойылғаннан кейін қабылдайды.
7.3. Тұрғын емес үй-жайда жөндеуден кейін толық тазалау жұмыстарын жүргізу, оның ішінде құрылыс шаңын, құрылыс материалдарының қалдықтарын, ластануларды жою, едендерді, қабырғаларды, есіктерді, терезелерді, терезе алды тақтайларын, сантехникалық жабдықтарды және өзге де беттерді тазалау.
7.4. Жөндеу жұмыстарын орындау барысында пайда болған құрылыс қоқысы мен қалдықтарын толық шығаруды қамтамасыз ету.
7.5. Үй-жайды Тапсырыс берушіге таза, жарамды және одан әрі пайдалануға дайын күйде тапсыру.
8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптары
8.1. Өнім беруші жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде объектіде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуы үшін толық жауапкершілік көтереді.
8.2. Өнім беруші өз жұмыскерлерін қажетті жеке қорғаныш құралдарымен, жарамды жабдықтармен және құрал-саймандармен қамтамасыз етуге міндетті.
8.3. Жұмыстарды орындау кезінде электр жабдықтарын, құрылыс механизмдері мен құрал-саймандарды қауіпсіз пайдалану талаптары сақталуға тиіс.
8.4. Өнім беруші жұмыстарды орындаудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз етуге және авариялық жағдайлардың туындауына жол бермеуге міндетті.
8.5. Өнім беруші қауіпсіздік талаптарын бұзу немесе жұмыстарды тиісінше орындамау нәтижесінде Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген залал үшін жауапкершілік көтереді.
9. Материалдарға қойылатын талаптар
9.1. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық құрылыс, әрлеу, электр техникалық, сантехникалық материалдар, бұйымдар мен жабдықтар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және өндірістік ақаулары жоқ болуға тиіс.
9.2. Қолданылатын материалдар қолданыстағы мемлекеттік стандарттардың (ГОСТ), Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларының (ҚР ҚН) және Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.
9.3. Сметалық құжаттамада көзделген әрлеу материалдары, еден жабындары, керамикалық тақтайшалар, лак-бояу материалдары, есік блоктары, фурнитура, жарықтандыру жабдықтары, сантехникалық бұйымдар және өзге де материалдар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуге тиіс.
9.4. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Өнім беруші қолданылатын материалдардың сапасын, қауіпсіздігін және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
9.5. Жарамдылық мерзімі өткен материалдарды, зақымдалған бұйымдарды, сапасы тиісті деңгейде емес материалдарды және сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін бұйымдарды пайдалануға жол берілмейді.
9.6. Материалдарды сатып алуға, жеткізуге, түсіруге, сақтауға және пайдалануға байланысты барлық шығыстар шарттың құнына енгізіледі.
10. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
10.1. Өнім беруші орындалатын барлық жұмыстардың тиісті сапасына кепілдік береді.
10.2. Жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес сапалы, толық көлемде және шартта белгіленген мерзімдерде орындалуға тиіс.
10.3. Әрленген беттер тегіс, жарықтарсыз, сынықтарсыз, қабаттардың ажырауынсыз, дақтарсыз, ластануларсыз және көзге көрінетін өзге де ақауларсыз болуға тиіс.
10.4. Орнатылған бұйымдар, жабдықтар және инженерлік элементтер жарамды, сенімді бекітілген және пайдалануға дайын болуға тиіс.
10.5. Тапсырыс беруші нақты орындалған жұмыс көлемдерінің сметалық құжаттамаға және жасалған шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.
10.6. Кемшіліктер анықталған жағдайда Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
10.7. Жұмыстардың құнына материалдарға, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына, жабдықтарды пайдалануға, еңбекақы төлеуге, тазалауға, құрылыс қоқысын шығаруға және шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін қажетті өзге де ілеспе шығыстардың барлығы енгізіледі.
11. Құрылыс қоқысын шығару
11.1. Өнім беруші санитариялық және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, құрылыс қоқысын арнайы бөлінген орындарда жинауды және уақытша сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.
11.2. Объектінің аумағын, баспалдақ алаңдарын, дәліздерді, өтетін жолдарды және өзге де жалпы пайдаланылатын орындарды құрылыс қалдықтарымен ластауға жол берілмейді.
11.3. Құрылыс қоқысын Өнім беруші оның жиналуына қарай және жөндеу жұмыстары толық аяқталғаннан кейін шығарады.
11.4. Құрылыс қалдықтарын жинауға, тиеуге, тасымалдауға және шығаруға байланысты барлық шығыстар шарттың құнына енгізіледі.
12. Кепілдік міндеттемелер
12.1. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрайды.
12.2. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім беруші жұмыстардың сапасыз орындалуы немесе сапасы тиісті деңгейде емес материалдардың қолданылуы салдарынан өзінің кінәсінен туындаған анықталған ақаулар мен кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
12.3. Тапсырыс берушіден жазбаша немесе электрондық хабарлама алғаннан кейін Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде объектіге келіп, анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюға кірісуге міндетті.
12.4. Кепілдік бойынша кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде материалдарды сатып алуға, тасымалдауға, жұмыстарды орындауға және өзге де ілеспе шығыстарды Өнім беруші көтереді.
13. Қаржылық шарттар
[bookmark: _GoBack]НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ШАРТ ЖАСАЛҒАННАН КЕЙІН СМЕТАЛЫҚ ПАЙДАНЫ ТӨЛЕМНЕН АЛЫП ТАСТАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ШАРТТЫҢ ҚҰНЫН АЗАЙТУ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША КЕЛІСІМ ЖІБЕРІЛЕДІ.
Түсіндірме:
Бекітілген сметалық құжаттамада күрделі құрылыс пен реконструкциялау кезінде ескерілетін сметалық пайда көзделген. Алайда ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау жағдайында сметалық пайда Өнім берушіге төленуге жатпайды, себебі:
· аталған жұмыстар коммерциялық құрамдас бөлігі бар құрылысқа емес, ағымдағы күтіп-ұстауға жатады;
· қаржыландыру Өнім берушінің пайдасын жеке өтеуді көздемейтін қаражат есебінен жүзеге асырылады;
· уәкілетті органдардың түсіндірмелеріне сәйкес ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау кезінде сметалық пайда шарттың есептік құнына енгізілмеуге тиіс.
Қосымша шарттар:
Шарттың құнынан алып тасталуға жататын сметалық пайда сомасы Өнім берушінің баға ұсынысын беру кезінде ұсынған жеңілдігінің мөлшеріне пропорционалды түрде азайтылады.
Аталған қайта есептеу ашықтық, бюджет қаражатын үнемдеу қағидаттарын сақтау және орындалатын жұмыстардың құнын дұрыс айқындау мақсатында жүзеге асырылады.
Шарттың жалпы құнын азайту Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қосымша келісім жасасу арқылы ресімделеді.
14. Қорытынды ережелер
14.1. Осы техникалық ерекшелік мемлекеттік сатып алу құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылады және бекітілген сметалық құжаттамамен бірге қолданылады.
14.2. Өнім беруші шартта көзделген барлық жұмыстардың толық көлемде, тиісті сапада және белгіленген мерзімдерде орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
14.3. Жұмыстардың нақты түрлері, көлемдері мен сипаттамалары бекітілген сметалық құжаттамамен айқындалады. Осы техникалық ерекшелік аталған көлемдерді өзгертуді немесе ұлғайтуды көздемейді.
14.4. Өнім беруші шарт талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндеттемелердің тиісінше орындалуы үшін жауапкершілік көтереді.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по текущему ремонту нежилого помещения № 7, расположенного по адресу: город Астана, проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 50

1. Характеристика работ
1.1. Работы по текущему ремонту нежилого помещения № 7 должны быть выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектной ведомостью, настоящей технической спецификацией и условиями заключенного договора о государственных закупках.
1.2. В состав работ входят демонтажные, общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные и иные сопутствующие работы в объемах, предусмотренных сметной документацией.
1.3. Работы выполняются в соответствии с:
· действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан;
· государственными и межгосударственными стандартами (ГОСТ), действующими на территории Республики Казахстан;
· санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами пожарной безопасности;
· утвержденной сметной документацией;
· дефектной ведомостью;
· условиями заключенного договора о государственных закупках.
1.4. Конкретные виды, объемы и характеристики работ определяются утвержденной сметной документацией. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, допускается исключительно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Место выполнения работ
Город Астана, проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 50, нежилое помещение № 7.
3. Срок выполнения работ
20 (двадцать) календарных дней со дня регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Общие требования
4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ без предварительного уведомления Поставщика, проверять качество выполняемых работ, применяемые материалы, изделия и оборудование, а также запрашивать документы, подтверждающие их качество, приобретение и происхождение.
4.2. Приобретение, поставка, доставка, погрузка, разгрузка и перемещение всех необходимых материалов, изделий, оборудования и инструментов осуществляются за счет средств Поставщика и включены в стоимость договора.
4.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами, правилами, стандартами и техническими регламентами.
4.4. Поставщик обязан вести исполнительную документацию и предоставлять ее Заказчику по требованию.
4.5. Все работы выполняются с использованием материалов, оборудования, инструментов и трудовых ресурсов Поставщика.
4.6. Поставщик обязан обеспечить выполнение работ квалифицированными специалистами с соблюдением технологической последовательности и установленных требований к качеству.
4.7. Поставщик обязан принимать необходимые меры по предотвращению повреждений инженерных коммуникаций, строительных конструкций, оборудования и имущества Заказчика.
4.8. Замена материалов, предусмотренных сметной документацией, допускается только после предварительного согласования с Заказчиком при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и условий договора.
5. Требования к выполнению ремонтных работ
5.1. Демонтажные работы должны выполняться в объемах, предусмотренных сметной документацией, с соблюдением требований безопасности и обеспечением сохранности строительных конструкций и инженерных коммуникаций, не подлежащих демонтажу.
5.2. Общестроительные работы, включая устройство и ремонт перегородок, подготовку поверхностей и иные предусмотренные сметной документацией работы, должны выполняться с соблюдением установленных технологических требований.
5.3. Отделочные работы должны обеспечивать ровность поверхностей, прочность покрытий, качественное сопряжение материалов и отсутствие видимых дефектов.
5.4. Устройство и ремонт напольных покрытий, облицовка стен, окраска поверхностей и другие отделочные работы выполняются с применением материалов, предусмотренных сметной документацией.
5.5. Монтаж дверных блоков, фурнитуры и иных изделий осуществляется с обеспечением надежного крепления, правильного функционирования и надлежащего внешнего вида.
5.6. Сантехнические работы выполняются в соответствии со сметной документацией с обязательной проверкой герметичности соединений и работоспособности установленного оборудования.
5.7. Электромонтажные работы выполняются с соблюдением требований электробезопасности, правильности соединений и надежности крепления электроустановочных изделий.
5.8. Скрытые работы, подлежащие освидетельствованию в соответствии с применимыми нормативными требованиями, должны быть предъявлены Заказчику до их закрытия с оформлением необходимых актов.
5.9. Все выявленные в процессе выполнения работ недостатки, возникшие по вине Поставщика, подлежат устранению за его счет.
6. Обязанности Поставщика до начала и в процессе выполнения работ
6.1. Предоставить Заказчику локальную смету и сметный расчет на сумму заключенного договора, в том числе в электронном формате.
6.2. До начала выполнения работ ознакомиться с фактическим техническим состоянием помещения, расположением инженерных коммуникаций и условиями производства ремонтных работ.
6.3. Обеспечить ограждение и изоляцию зоны проведения работ, при необходимости организовать перемещение мебели, оборудования и иных предметов, препятствующих выполнению работ.
6.4. Обеспечить защиту существующих стен, потолков, полов, дверей, окон, инженерных коммуникаций и иных элементов помещения, не подлежащих ремонту, от повреждений и загрязнений.
6.5. Организовать безопасное хранение строительных материалов, оборудования и инструментов.
6.6. Поддерживать чистоту и порядок на объекте в течение всего периода выполнения ремонтных работ.
6.7. Своевременно удалять строительную пыль, мусор и отходы, не допускать захламления помещения и прилегающей территории.
6.8. Не допускать повреждения общедомового имущества, мест общего пользования и инженерных коммуникаций здания.
6.9. Предварительно согласовывать с Заказчиком цвет, фактуру, размеры, внешний вид и иные характеристики отделочных материалов и изделий в пределах требований утвержденной сметной документации.
6.10. Нести материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика и возмещать ущерб, причиненный по вине Поставщика.
7. Обязанности Поставщика после завершения работ
7.1. Предоставить Заказчику акт выполненных работ по форме 2В, соответствующий фактически выполненным объемам работ, с приложением необходимых подтверждающих документов.
7.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после полного завершения предусмотренных договором работ и устранения выявленных замечаний при их наличии.
7.3. Выполнить полную послеремонтную уборку нежилого помещения, включая удаление строительной пыли, остатков строительных материалов, загрязнений, очистку полов, стен, дверей, окон, подоконников, сантехнического оборудования и иных поверхностей.
7.4. Обеспечить окончательный вывоз строительного мусора и отходов, образовавшихся в процессе выполнения ремонтных работ.
7.5. Передать Заказчику помещение в чистом, исправном и пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии.
8. Требования по охране труда и безопасности
8.1. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности на объекте в течение всего периода выполнения работ.
8.2. Поставщик обязан обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, исправным оборудованием и инструментами.
8.3. При выполнении работ должны соблюдаться требования безопасной эксплуатации электрического оборудования, строительных механизмов и инструментов.
8.4. Поставщик обязан обеспечить безопасные условия выполнения работ и предотвращение возникновения аварийных ситуаций.
8.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в результате нарушения требований безопасности или ненадлежащего выполнения работ.
9. Требования к материалам
9.1. Все строительные, отделочные, электротехнические, сантехнические материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использованными, без повреждений и производственных дефектов.
9.2. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм Республики Казахстан (СН РК) и технических регламентов Республики Казахстан.
9.3. Отделочные материалы, напольные покрытия, керамическая плитка, лакокрасочные материалы, дверные блоки, фурнитура, осветительное оборудование, сантехнические изделия и иные материалы, предусмотренные сметной документацией, подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
9.4. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять документы, подтверждающие качество, безопасность и соответствие применяемых материалов установленным требованиям.
9.5. Не допускается применение материалов с истекшим сроком годности, поврежденных изделий, материалов ненадлежащего качества и изделий, не соответствующих требованиям сметной документации.
9.6. Все расходы на приобретение, доставку, разгрузку, хранение и использование материалов включаются в стоимость договора.
10. Требования к качеству работ
10.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество всех выполняемых работ.
10.2. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме, в соответствии с утвержденной сметной документацией и в установленные договором сроки.
10.3. Отделочные поверхности должны быть ровными, без трещин, сколов, отслоений, пятен, загрязнений и иных видимых дефектов.
10.4. Установленные изделия, оборудование и инженерные элементы должны быть исправными, надежно закрепленными и пригодными для эксплуатации.
10.5. Заказчик вправе проверять соответствие фактически выполненных объемов работ сметной документации и условиям заключенного договора.
10.6. При выявлении недостатков Поставщик обязан устранить их за собственный счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
10.7. В стоимость работ включаются все расходы на материалы, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, использование оборудования, оплату труда, уборку, вывоз строительного мусора и иные сопутствующие затраты, необходимые для выполнения предусмотренных договором работ.
11. Вывоз строительного мусора
11.1. Поставщик обязан обеспечивать сбор и временное складирование строительного мусора в специально отведенных местах с соблюдением санитарных и противопожарных требований.
11.2. Не допускается захламление территории объекта, лестничных площадок, коридоров, проходов и иных мест общего пользования строительными отходами.
11.3. Вывоз строительного мусора осуществляется Поставщиком по мере накопления и после полного завершения ремонтных работ.
11.4. Все расходы, связанные со сбором, погрузкой, транспортировкой и вывозом строительных отходов, включаются в стоимость договора.
12. Гарантийные обязательства
12.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
12.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за собственный счет устранить выявленные дефекты и недостатки, возникшие по его вине вследствие некачественного выполнения работ или применения ненадлежащих материалов.
12.3. После получения письменного или электронного уведомления Заказчика Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней прибыть на объект и приступить к устранению выявленных дефектов и недостатков.
12.4. Все расходы, связанные с устранением гарантийных недостатков, включая приобретение материалов, транспортировку, выполнение работ и иные сопутствующие затраты, несет Поставщик.
13. Финансовые условия
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ОПЛАТЫ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ.
Пояснение:
В утвержденной сметной документации предусмотрена сметная прибыль, которая учитывается при капитальном строительстве и реконструкции. Однако в случае выполнения текущего ремонта сметная прибыль не подлежит оплате Поставщику, поскольку:
· данные работы относятся к текущему содержанию, а не к строительству с коммерческой составляющей;
· финансирование осуществляется из средств, не предусматривающих отдельной компенсации прибыли Поставщика;
· согласно разъяснениям уполномоченных органов, при выполнении текущего ремонта сметная прибыль не подлежит включению в расчетную стоимость договора.
Дополнительные условия:
Сумма сметной прибыли, подлежащая исключению из стоимости договора, будет уменьшена пропорционально размеру скидки, предоставленной Поставщиком при подаче ценового предложения.
Указанный перерасчет осуществляется в целях соблюдения принципов прозрачности, экономии бюджетных средств и корректного определения стоимости выполняемых работ.
Уменьшение общей стоимости договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью документации о государственных закупках и применяется совместно с утвержденной сметной документацией.
14.2. Поставщик обязан обеспечить выполнение всех предусмотренных договором работ в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
14.3. Конкретные виды, объемы и характеристики работ определяются утвержденной сметной документацией. Настоящая техническая спецификация не предусматривает изменения или увеличения указанных объемов.
14.4. Поставщик несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями договора и законодательством Республики Казахстан.

