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1) Медициналық жабдықтарды тексеруді медициналық жабдықтарды тексеру және калибрлеу үшін сертификаты бар мамандар жүргізуі тиіс. Тексеру жүргізу жөніндегі барлық қызметтер Тапсырыс берушінің кәсіпорнында жүргізіледі.
2) Міндеті: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша қолданыстағы ҚНжЕ-ге және салыстырып тексеру әдістемелеріне сәйкес өлшем құралдарын салыстырып тексеруді жүзеге асыру;
3) Тапсырыс берушінің меншігімен жұмыс істеу: Өнім беруші оған салыстырып тексеру жүргізу үшін берілген өлшем құралдарының сақталуы мен тұтастығы үшін жауапты болады.
4) Құжаттама: тексеру нәтижелері бойынша тексеру туралы сертификаттар беру немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беру.
5) Салыстырып тексеру бекітілген салыстырып тексеру әдістемелеріне және Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының сәйкестігін бағалау саласындағы белгіленген стандарттарына сәйкес орындалуы тиіс.
6) Салыстырып тексеру туралы сертификат ҚР СТ белгіленген нысан бойынша ресімделеді.
7) Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Бауыржан Момышұлы ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі № 1
8) 2-қосымшаға сәйкес тексеруге жататын жабдықтардың тізімі


	Техническая спецификация

1) Поверка медицинских оборудовании должно проводиться специалистами имеющими сертификат для проверки и калибровки на медицинские оборудования. Все услуги по проведению поверки проводятся в предприятии Заказчика. 
2) Задача: по заявкам Заказчика осуществлять поверку средств измерений в соответствии с действующими СНиП и методиками поверки;
3) Обращение с собственностью Заказчика: Поставщик несет ответственность за сохранность и цельность переданных ему для проведения поверки средств измерений.  
4) Документация: по результатам поверки выдать сертификаты о поверке либо выдавать извещение о непригодности. 
5) Поверка должна выполняться в соответствии с утвержденными методиками поверки и установленными стандартами Республики Казахстанв области оценки соответствия средств измерения. 
6) Сертификат о поверке оформляется по форме,определенной СТ РК.
7) Местонахождения заказчика: Жамбылская область, Жуалынский район, село Бауыржан Момышулы,улица Султан Бейбарыс №1
8) Список оборудования подлежащих поверке согласно Приложение 2















