   

 Работы по текущему ремонту труб в помещениях
    В стоимость работ должны быть включены все расходы Поставщика,
связанные с выполнением работ, в том числе материалы и инструменты. После окончания работ предоставить гарантию на работу сроком на 1 год. Работы должны
выполняться согласно утвержденной сметной документации, дефектного акта и в соответствии с требованиями СН РК, СНиП РК, СП РК. Требования,
предъявляемые к качеству применяемых материалов. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ, указанных в перечне нормативных документов действующих на территории РК, каждый приобретаемый материал согласовывать с Заказчиком. Требования и условия, предъявляемые к выполнению работ. Согласно нормативной трудоемкости и продолжительности ремонта объекта обеспечить полное наличие работников по квалификации с подтверждающими документами. При этом Поставщик принимает на себя все обязанности по работе, обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и т.д., также согласовать с Заказчиком применяемые материалы по работе и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации. Поставщик после подписания договора в течение 3 рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ по ремонту.
Поставщик предоставляет гарантию на все материалы и выполненные работы, сроком не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие
продолжить эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик должен соблюдать
чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика силами и средствами Поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда Заказчика. В таком случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения
своих работников, а также других лиц выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами.
    Перед подачей заявки уточнить у Заказчика объем и местоположение.              Исполнитель несет ответственность за обеспечение техники безопасности на объекте на весь период работ. исполнитель обязан соблюдать установленные требования по охране окружающей среды.
Сроки выполнения 15 календарных дней. 







Үй-жайлардағы құбырларды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
    Жұмыстардың құнына Өнім берушінің,
жұмыстарды орындауға байланысты, оның ішінде материалдар мен құрал-саймандар. Жұмыс аяқталғаннан кейiн жұмысқа 1 жыл мерзiмге кепiлдiк берiлсiн. Жұмыстар
бекітілген сметалық құжаттамаға, ақау актісіне сәйкес және ҚР ҚН, ҚР ҚНжЕ, ҚР ҚК талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Талаптар,
қолданылатын материалдардың сапасына қойылатын талаптар. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттар тізбесінде көрсетілген МемСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс, әрбір сатып алынатын материал Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар. Нормативтік еңбек сыйымдылығына және объектіні жөндеу ұзақтығына сәйкес растайтын құжаттармен бірге біліктілігі бойынша қызметкерлердің толық болуын қамтамасыз ету. Бұл ретте Өнім беруші жұмыс, қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету жөніндегі барлық міндеттерді өзіне алады, сондай-ақ жұмыс бойынша қолданылатын материалдарды Тапсырыс берушімен келісуге және пайдалануға дайын объектіні Тапсырыс берушіге тапсыруға тиіс. Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жөндеу бойынша жұмыстарды орындау мерзімі мен тәртібі жазылған жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады.
Өнім беруші кемінде 12 ай мерзімге барлық материалдар мен орындалған жұмыстарға кепілдік береді. Егер кепілдікті пайдалану кезеңінде Өнім берушінің кінәсінен туындаған,
объектіні пайдалануды жалғастыру, онда кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды Өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады. Жеткізуші
жұмыстарды орындау учаскесінде тазалық және құрылыс қоқыстарын уақытылы жинау. Құрылыс қоқыстары Тапсырыс берушінің аумағынан Өнім берушінің күшімен және қаражатымен шығарылуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауапкершілікте болады. Мұндай жағдайда Өнім беруші залалды өз есебінен толық көлемде өтейді. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында
өз қызметкерлерін, сондай-ақ Өнім берушімен Шарт негізінде Шарт шеңберінде жұмыстың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдарды қамтиды. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын коммуналдық қызметтерді Өнім беруші өз күшімен қамтамасыз етуге тиіс.
[bookmark: _GoBack]    Өтінім берер алдында Тапсырыс берушіден көлемі мен орналасқан жерін нақтылау. Орындаушы барлық жұмыс кезеңінде объектіде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз етуге жауапты болады. орындаушы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.
Орындау мерзімі 15 күнтізбелік күн.
