                                                          Техническая спецификация
Работы по замене  мембранный расширительного бака для системы горячего водоснабжения и отопления в котельной. Обьем 36л.Модель VCF-36 LD.От поставщика требуется приобретение расширительного бака и работы по установке. Сборка именно в помещении котельной так как проход очень узкий. Гарантия 24 месяца. Доставка включена в стоимость. Адрес доставки: ГУ «Дом культуры имени Н.Ахметбекова» отдела культуры и развития языков Джангельдинского района. Обязательно согласовать объем работ с заказчиком конт.номер 87024383380  Алмагул.


                                Техникалық сипаттама

Қазандықтағы ыстық сумен жабдықтау және жылыту жүйесіне арналған мембраналық кеңейту багын ауыстыру бойынша жұмыстар. Көлемі 36л.Vcf-36 LD моделі. Жеткізушіден кеңейту ыдысын сатып алу және орнату жұмыстары талап етіледі. Жиналыс тек қана котельная ішінде, өйткені өтетін жер өте тар. Жеткізу құны бағасына кіріп отыр. Кепілдік 24 ай. Жеткізу мекенжайы: "Жангелдин ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Н.Ахметбеков атындағы мәдениет үйі»ММ. Жұмыстың көлемін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу керек, байланыс нөмірі: 87024383380  Алмагул.
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