Техническая специфика

Проверка приборов учета тепловой энергий:
-	Тепловычислитель ВКТ-7
-	Расходомеры ПРЭМ ду 65
-	Термометры -КТСП- Н
Характеристика работ:
Демонтаж, регулировка, юстировка, замена элементов и монтаж приборов
Сдача на проверку средств измерений в соответствий требованиями нормативной документации
Пуско – наладка приборов и сдача в теплоснабжающую организацию с получением Акта допуска в эксплуатацию учета тепловой энергии 
Место оказания услуг: г.Караганды, ул.Бирюзова, строение 22А


Техникалық ерекшелігі
Жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеру:
- VKT-7 жылу есептегіші.
- PREM шығын өлшегіштері, DN 65
- Термометрлер -КТСП-Н
 Жұмыс сипаттамасы: 
Бөлшектеу, реттеу, реттеу, элементтерді ауыстыру және аспаптарды монтаждау Нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеруге тапсыру Жылу энергиясын есепке алуды пайдалануға жіберу актісін ала отырып, аспаптарды іске қосу – баптау және жылумен жабдықтаушы ұйымға тапсыру Қызмет көрсету орны: Қарағанда қ.Бирюзов к., 22А құрылыс


