Техническая специфика

Проверка приборов учета тепловой энергий:

-	Тепловычислитель ВКТ-7

-	Расходомеры ПРЭМ ду 65

-	Термометры -КТСП- Н

Характеристика работ:

Демонтаж, регулировка, юстировка, замена элементов и монтаж приборов

Сдача на проверку средств измерений в соответствий требованиями нормативной документации

Пуско – наладка приборов и сдача в теплоснабжающую организацию с получением Акта допуска в эксплуатацию учета тепловой энергии

Место оказания услуг: г.Караганды, ул.Бирюзова, строение 22А

Техникалық ерекшелігі

Жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеру:

- VKT-7 жылу есептегіші.

- PREM шығын өлшегіштері, DN 65

- Термометрлер -КТСП-Н

Жұмыс сипаттамасы:

Бөлшектеу, реттеу, реттеу, элементтерді ауыстыру және аспаптарды монтаждау Нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеруге тапсыру Жылу энергиясын есепке алуды пайдалануға жіберу актісін ала отырып, аспаптарды іске қосу – баптау және жылумен жабдықтаушы ұйымға тапсыру Қызмет көрсету орны: Қарағанда қ.Бирюзов к., 22А құрылыс