                                                  «Утверждаю»
                                                                                       Директор КГУ «Психолого-медико-
                                                                                       педагогическая консультация № 1»
                                                                                 _______________А.Б.Кайрлиева
                                                                    «____» ___________2026г

Техническая спецификация

Малярные, по белочные и штукатурные работы

Коммунальное государственное учреждение «Психолого-медико-педагогическая консультация № 1»
                                     по адрес: город Атырау,проспект Азаттык 147б
261011015-159
Сумма-700 000,00

	№ п\п
	             Наименование работы 
	          Объем

	1
	Покраска водоэмульсионной краской потолок, стен помещение  коридор, лестничный площадки
	228куб.м

	2
	Проведение частичных штукатурных работ: (частичное удаление слоев, выравнивания стен)
	228 куб.м



Все расходные материалы и необходимые  инвентари для побелки и малярных работ со стороны Подрядчика ( материалы и рабочие инструменты)
Выравнивание частично образовавшихся трещин в стенах здания (трещина), проведение штукатурных работ. После окончания работ по побелке мебели, столов,стульев и т.д, работающим необходимо аккуратно поставить мебель учреждения на место, не повреждая ее полностью  во время работы поставщик должен сам собирать и убирать строительные отходы.

                                              График и порядок работы

Работы необходимо выполнить в течение 20 рабочих дней со дня подписания договора.
-Поставщик должен иметь ежедневный график работы с 09:00до 18:00.
-Соблюдение требований Заказчика.
-Выполнить требования заказчика, а также предоставить необходимое количество оборудования и персонала в указанных выше случаях. 

                                            Требования к оказанию услуг:
Оказания услуги должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
Принимается в действующем рабочем состоянии.
Предоставляемая услуга должна соответстовать стандартом или быть выше, указанных в технической спецификации. В случае обнаружения или дефекта в течении срока гарантии,которые невозможно было установить сразу при приемке, Поставщик производит товар замену в течении 3 рабочих дней, без каких-либо затрат со  стороны Заказчика.









                                                                                          «Бекітемін»
«№ 1 Психологиялық-медициналық-
                                                                                       педагогикалық консультациясы»
                                                                             ___________ А.Б.Кайрлиева
                                                                       «_____» _________ 2026ж

Техникалық ерекшелік
Сырлау, әктеу және сылақ жұмыстары

«№ 1 Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы»                                   
                                  коммунальдық мемлекеттік мекемесі
                               Атырау қаласы, Азаттық даңғылы 147б.

	№ п\п
	Жұмыстың атауы
	Көлем 

	1
	Бөлменің төбе, қабырғаларын, дәлізді, баспалдақ алаңын су негізіндегі бояумен бояу
	228 куб.м.

	2
	Сылақ жұмыстарын жүргізу:(ішінара қыру, қабырғаны түзу)
	228 куб.м.



     Мердігерден әктеу және сырлау жұмыстарына арналған барлық шығын материалдары мен қажетті жабдықтар (материалдар мен жұмыс құралдары)
 .Ғимарат қабырғаларында ішінара пайда болған жарықтарды (трещина) тегістеу, сылақ жұмыстарын жүргізу. Жұмыс атқарушылар мекеменің жиһаздарын,үстелдер,орындықтар т.б. заттарды сыртқа шығарып әктеу сырлау  жұмыстары біткен соң, толығымен бүлдірмей, ұқыпты қайтып орнына қойып беруі қажет.Жұмыс барысында жабдықтауша құрылыс қалдықтарын жинап шағарып тазалауы керек.
 
                                                      Жұмыс кестесі мен тәртібі

     Жұмыстарды шартқа қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күн ішінде орындау қажет.
-Өнім беруші күнделікті жұмыс кестесі 09:00-18:00 аралығы болуы керек.
-Тапсырыс берушінің талаптарын орындау,сондай-ақ жоғарыда көрсетілген жағдайларда жабдықтар мен персоналдың қажетті санын ұсыну. 

                                         Жұмыс  көрсетуге қойылатын талаптары

Жұмыстардың қызметін  көрсету.
Барлық қызмет түрлері Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
Жұмыстарды  қабылдап алу жүйенің толық жұмыс істеу жағдайында болуы.
Көрсетілген жұмыс техникалық сипаттамаларда көрсетілген талаптарға сай болуы немесе одан жоғары деңгейде орындалуы тиіс.Кепілдік мерзімі ішінде қабылдап алу кезінде анықтау мүмкін болмаған ақау табылған жағдайда,Жеткізуші жөндеу не болмаса ауыстыру жұмыстарын 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қосымша ақысыз жүргізуге міндетті.





