


Техническая спецификация

Единовременное техническое обслуживание Системы острого диализа Multifiltrate
-Регламентно – профилактическое техническое обслуживание - калибровка;
-Особая проверка деталей, поверженных износу;
-Рекомендованные заводом-изготовителем модификации аппаратной части и программного обеспечения (если они требуют замены запчастей и не содержит изменения функций или не являются расширением установки);
-Диагностика технического состояния.
-Очистка блоков от пыли.
-Контроль состояния разъёмов.
-Контроль блоков.

Замена расходного материала: 
1. Аккумулятор 18В 4008/MFT- 1 шт.
2. Батарея CR 1/3N литиевая 3V 170mAh mft – 2 шт.
3. Комплект для крепления аккумулятора *MFT - 1 шт.

Срок исполнения – 15 календарных дней с момента подписания договора

В ходе оказания работ все запасные части и комплектующие должны быть новыми, не использованными. Также необходимо руководствоваться Приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий». 
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Multifiltrate жедел диализ жүйесіне біржолғы техникалық қызмет көрсету
- Регламенттік-профилактикалық техникалық қызмет көрсету-калибрлеу;
- Тозған бөлшектерді арнайы тексеру;
- Зауыт ұсынған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету модификациялары (егер олар бөлшектерді ауыстыруды қажет етсе және функцияларды өзгертпесе немесе қондырғының кеңейтімі болмаса);
- Техникалық жағдайды диагностикалау.
- Блоктарды шаңнан тазарту.
-Коннекторлардың күйін бақылау.
- Блоктарды бақылау.

Шығын материалдарын ауыстыру: 
1. Батарея 18В 4008/MFT - 1 дана.
2. Батарея CR 1/3N литий 3V 170mah mft – 2 дана.
3. Батареяны бекіту жинағы *MFT - 1 дана.

Орындау мерзімі-шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Жұмыс барысында барлық қосалқы бөлшектер мен компоненттер жаңа, пайдаланылмауы керек. Сондай-ақ, "медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"ҚР ДСМ-2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығын басшылыққа алу қажет.

