Техническая спецификация

Единовременное техническое обслуживание Системы острого диализа Multifiltrate

-Регламентно – профилактическое техническое обслуживание - калибровка;

-Особая проверка деталей, поверженных износу;

-Рекомендованные заводом-изготовителем модификации аппаратной части и программного обеспечения (если они требуют замены запчастей и не содержит изменения функций или не являются расширением установки);

-Диагностика технического состояния.

-Очистка блоков от пыли.

-Контроль состояния разъёмов.

-Контроль блоков.

Замена расходного материала:

1. Аккумулятор 18В 4008/MFT- 1 шт.

2. Батарея CR 1/3N литиевая 3V 170mAh mft – 2 шт.

3. Комплект для крепления аккумулятора *MFT - 1 шт.

Срок исполнения – 15 календарных дней с момента подписания договора

В ходе оказания работ все запасные части и комплектующие должны быть новыми, не использованными. Также необходимо руководствоваться Приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий».

Техникалық сипаттама

.

Multifiltrate жедел диализ жүйесіне біржолғы техникалық қызмет көрсету

- Регламенттік-профилактикалық техникалық қызмет көрсету-калибрлеу;

- Тозған бөлшектерді арнайы тексеру;

- Зауыт ұсынған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету модификациялары (егер олар бөлшектерді ауыстыруды қажет етсе және функцияларды өзгертпесе немесе қондырғының кеңейтімі болмаса);

- Техникалық жағдайды диагностикалау.

- Блоктарды шаңнан тазарту.

-Коннекторлардың күйін бақылау.

- Блоктарды бақылау.

Шығын материалдарын ауыстыру:

1. Батарея 18В 4008/MFT - 1 дана.

2. Батарея CR 1/3N литий 3V 170mah mft – 2 дана.

3. Батареяны бекіту жинағы *MFT - 1 дана.

Орындау мерзімі-шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Жұмыс барысында барлық қосалқы бөлшектер мен компоненттер жаңа, пайдаланылмауы керек. Сондай-ақ, "медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"ҚР ДСМ-2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығын басшылыққа алу қажет.